| Разъяснения по документации закупки товаров, работ, услуг № 31705111305 |  |
| --- | --- |
| Дата размещения сведений 17.05.2017 |  |
| Наименование закупки: | Открытый запрос предложений на право заключения договора на поставку оборудования СДТУ для филиала АО "Тюменьэнерго" Когалымские электрические сети |
| Способ проведения закупки: | Открытый запрос предложений в электронной форме |
| Сведения о разъяснении |  |
| Тема разъяснения: | MT9083С2-057 оптический рефлектометр с динамическим диапазоном 46/46/44 дБ и длинами волн 1310/1550/1625 нм, стабилизированный источник излучения, встроенный измеритель мощности. Цветной экран, рускоязычный интерфейс. Сетевой кабель, адаптер/зарядное устройство, батарея Li-ion. Документация на русском языке. Универсальный адаптер на ваш выбор (LC, FC, ST, DIN, SC, HMS-10A)/Элементы защиты корпуса, включая боковой бампер, защитную крышку передней панели, ремень. |
| Сведения о предмете запроса: | Добрый день! Прошу уточнить : Рефлектометр Аnritsu МТ9083С2 - это линейка рефлектометров которая включает в себя две модификации : 1. MT9083B2-057/10 оптический рефлектометр с динамическим диапазоном 40/39/38 дБ и длинами волн 1310/1550/1625 нм 2. MT9083С2-053/10 оптический рефлектометр с динамическим диапазоном 46/46 дБ и длинами волн 1310/1550 нм Какой именно вам нужен? |
| Дата поступления запроса о разъяснении: | 16.05.2017 |
| Дата принятия решения о предоставлении разъяснений: | 17.05.2017 |