# Конкурс (тендер) № 35316 (вскрытие конвертов 03.06.2013 в 07:30)

Извещение Лоты - 1 Запросы разъяснений - 9 Приглашения к участию - 0 Претенденты - 9 Статистика посещений

Вопрос: [Исправить ответ]; Шрам Юлия Федоровна (ООО "КЭР") 15.05.2013 10:41. В составе КД отсутствуют разделы (согласно состава проекта указанного в пояснительной записке): ПС Высокий Мыс: - Схема планировочной организации земельного участка; - Электротехнические решения; - Релейная защита и противоаварийная автоматика; - Автоматизированная система управления технологическими процессами; - Система связи; - Автоматика информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии; - Молниезащита; - Наружное электроосвещение; - Проект организации строительства ПС Нефтеюганская - Схема планировочной организации земельного участка; - Автоматизированная система управления технологическими процессами; - Проект организации строительства. Просим выдать сводные спецификации оборудования и материалов для строительства ПС 35/6 кВ Высокий Мыс и ПС 110/35/6 кВ Нефтеюганская. В составе КД выложены разделы: Электротехнические решения ПС Нефтеюганская и Конструктивные решения ПС Высокий Мыс. Выложенный раздел «Электротехнические решения ПС Высокий мыс» состоит из одного опросного листа.. Прочитать ответ:; Яковленко Яна Валерьевна 17.05.2013 06:36. В прикрепленном файле. Скачать файл для конкурса (доп.).part1.rar (33.4 Мб) Скачать файл для конкурса (доп.).part2.rar (33.4 Мб) Скачать файл для конкурса (доп.).part3.rar (33.4 Мб) Скачать файл для конкурса (доп.).part4.rar (33.4 Мб) Скачать файл для конкурса (доп.).part5.rar (18.4 Мб).