# Конкурс (тендер) № 44253 (вскрытие конвертов 16.03.2015 в 14:00)

| Вопрос: [Исправить ответ]; ) 24.02.2015 16:25. Выгружено 25.02.2015 12:34 Добрый день! У вас есть позиция Хроматэк-Кристалл 5000, у вас в тех. задании нет информации, что вам нужна пуско - наладка для хроматографа, без ПНР завод лишит гарантии, прошу уточнить вам нужны ПНР. Так же производитель рекомендует дополнить данный хроматэк следующим: Комплект коммутационный 4.069.007 (8портов); Кольцо для уплотнения лайнера в испарителе- 5 шт., Лайнер для ввода проб масел- 2 шт., Контейнер для переноски шприцев 4.056.001, Фильтр для промывки колонок., особенно Программа обработки «Хроматэк-Энергетик» для диагностики трансформаторного оборудования Прошу уточнить нужно ли данные дополнения включать в поставку. Заранее спасибо.. Прочитать ответ:; 25.02.2015 12:25. Пуско-наладочные работы не требуются т.к. по согласованию с производителем работы будут проводиться работниками ОАО "Тюменьэнерго"сертифицированными специалистами фирмой изготовителем. Гарантия завода должна сохраниться. Любых дополнений к Хроматэк, кроме заявленных заказчиком, не требуется.. |
| --- |
| Вопрос: [Исправить ответ]; ) 24.02.2015 16:31. Выгружено 25.02.2015 12:34 Еще вопрос по Хроматэк-Кристаллу 5000 Прошу уточнить: 1. Имеются ли у вас ПГС (поверочные газовые смеси) и ГСО на ионол и фурановые? 2. Имеются ли руководства пользователя для проведения анализа газов, ионола и фурановых? 3. Имеются ли у вас аттестованные методики Электрум на вышеперечисленные компоненты? Заранее спасибо за ответ.. Прочитать ответ:; 25.02.2015 09:32. 1. Имеются ли у вас ПГС (поверочные газовые смеси) и ГСО на ионол и фурановые? - имеются. 2. Имеются ли руководства пользователя для проведения анализа газов, ионола и фурановых? - имеются. 3. Имеются ли у вас аттестованные методики Электрум на вышеперечисленные компоненты? - имеются.. |
| Вопрос: [Исправить ответ]; ) 24.02.2015 17:02. Выгружено 25.02.2015 12:34 К Хроматэк- Кристалл 5000 вам требуется персональный компьютер Fort Dialog, подскажите вам именно Fort Dialog не обходим к поставке? Заранее спасибо за ответ.. Прочитать ответ:; 25.02.2015 12:15. Компьютер может быть другого производителя, но с соблюдением указанной заказчиком комплектации.. |
| Вопрос: [Исправить ответ] | ) 25.02.2015 14:51 |  |
| Выгружено 25.02.2015 15:06 Добрый день! Подскажите пожалуйста все ли приборы должны быть с поверкой. Заранее спасибо за ответ. |  |  |
| Прочитать ответ: | 25.02.2015 15:04 |  |
| С поверкой должны быть все приборы на которые она необходима. Стоимость поверки должна быть включена в стоимость прибора. |  |  |