# Конкурс (тендер) № 29673 (вскрытие конвертов 10.05.2012 в 09:00)

Извещение Запросы разъяснений - 5 Претенденты - 48 Статистика посещений

Добавить информацию

Вопрос: [Исправить ответ]; Торшин Артем Александрович (ООО "РДК "Электрические сети") 09.04.2012 07:52. Добрый день! Просим предоставить проектно-сметную документацию.. Прочитать ответ:. Проектная документация размещена на сайте общества www.te.ru в разделе "Закупки" в информации о текущих процедурах.

Вопрос: [Исправить ответ]; Царев Роман Игоревич (ООО "КПМ") 09.04.2012 10:19. Просим предоставить проектную документацию,. Прочитать ответ:. Проектная документация размещена на сайте общества www.te.ru в разделе "Закупки" в информации о текущих процедурах.

Вопрос: [Исправить ответ]; Торшин Артем Александрович (ООО "РДК "Электрические сети") 11.04.2012 07:29. Добрый день! Прошу предоставить перечень давальческого оборудования и материалов (наименование, количество, дата передачи Подрядчику). А также, прошу ответить на следующие вопросы: 1. Необходимо ли производить пуско-наладочные работы телемеханизации, АИИСКУЭ, АСУ? 2. Необходимо ли монтировать фундаменты под новое здание ОПУ? 3. В новом здании ОПУ монтируемые панели защит и управления являются давальческими или приобретаются подрядчиком? 4. Необходимо ли прокладывать лотки под кабельные трассы? Если да, то входят ли кабельные лотки в перечень давальческого оборудования и материалов или они приобретаются Подрядчиком? 5. Необходимо ли монтировать заземление под новым зданием ОПУ?. Прочитать ответ:. 1.Все материалы и оборудование приобретаются подрядчиком. 2. Выполнение пуско-наладочных работ телемеханизации, АИИСКУЭ, АСУ необходимо. 3. Фундаменты под новое ОПУ выполнены. 4. Лотки под кабельные трассы проложены. 5. Монтаж заземления под новым зданием ОПУ необходимо..

Вопрос: [Исправить ответ]; Торшин Артем Александрович (ООО "РДК "Электрические сети") 11.04.2012 07:31. Добрый день! Прошу для детальной проработки конкурса предоставить сметную документацию.. Прочитать ответ:. Сметная документация является интелектуальной собственностью ОАО "Тюменьэнерго" и предоставляться не будет. Предварительный расчет стоимости по данной закупке предоставляем..

Вопрос: [Исправить ответ]; Трифонов Михаил Анатольевич (ЗАО "РосЭнергоСтрой") 13.04.2012 08:45. Просим Вас дать перечень и ОЛ на поставку основного оборудования поставляемого Подрядчиком, так как в Конкурсной документации это указано не однозначно. Второй этап работ входит или не входит в стоимость ? Спасибо.. Прочитать ответ:. Опросные листы по оборудованию Скачать файл Опросные листы Обская.zip (4.9 Мб).