Вопрос: [Исправить ответ]. В приложении 1 к проекту Договора подряда "Сводная таблица стоимости работ" в 1 главе оставлены геодезические разбивочные работы, Отвод земельного участка ПС, Отвод земельного участка под временный поселок. В техническом задании об этом ничего не говорится. Вопрос: НАдо ли включать затраты на эти работы в Таблицу 1 ??. Прочитать ответ:. Затраты на геодезические разбивочные работы, отвод земельного участка ПС, отвод земельного участка под временный поселок нужно учитывать при формировании стоимости строительства..

Вопрос: [Исправить ответ]. Можно ли учесть в сводной таблице стоимости работ затраты на непредвиденные работы и затраты в размере 1,5%?. Прочитать ответ:. Резерв средств на непредвиденные работы и затраты предусматривается Сводной таблицей стоимости работ в размере 1,5%, непредвиденные работы и затраты оплачиваются за фактически выполненные объемы работ. Их расход осуществляется на основании актов на дополнительные работы и затраты, утверждаемых Заказчиком, в которых устанавливается необходимость выполнения работ, отсутствующих в выданной Заказчиком сметной документации..

Вопрос: [Исправить ответ]. В приложении 25 к техническому заданию ОЛ и спецификации на основное оборудование представлены не в полном объеме. Для получения корректных цен производителю необходимо предоставить задание заводу изготовителю по данному оборудованию: КРУ 6 кВ; КРУ 10 кВ; БСК 110 кВ, трансформатор тока, реактор; ОПН 10-220 кВ; Разъединитель 35 кВ.. Прочитать ответ:. 1. ответ во вложенных файлах ( КРУН 10 кВ ) 2. (БСК, ТТ, реактор), данные по ОПН, разъединителям 35 кВ указаны в их типах, маркировке (см. вложенный файл) Скачать файл КРУН 6кВ.rar (8.8 Мб) Скачать файл ИРМ.pdf (17.5 Мб) Скачать файл КРУН 10 кВ.part1.rar (4.8 Мб) Скачать файл КРУН 10 кВ.part2.rar (4.8 Мб) Скачать файл КРУН 10 кВ.part3.rar (1.6 Мб).

Вопрос: [Исправить ответ]. Возможно ли приложить к присланным ранее спецификациям по СТСБ и связи (приложение к ТЗ стр.20) рабочие чертежи? Если быть точнее, по томам: 00211-108-ВС 00211-108-ВЧ 00211-108-ЛЭС 00211-118-ВН 00211-118-ОПС 00211-108-СС. Прочитать ответ:. Запрашиваемая информация составляет значительный объем, основные параметры и требования по данному вопросу изложены в ТЗ, кроме того тех. заданием предусмотрено: В связи с тем, что разработанная проектная и рабочая документация на выполнение работ по строительству ПС 220/110/6 кВ Салехард филиала ОАО «Тюменьэнерго» Северные электрические сети является интеллектуальной собственностью Заказчика, ее копирование и передача третьим лицам не возможна. В случае, если участник торгово-закупочных процедур желает ознакомиться с проектной документацией, он может направить доверенное лицо по следующему адресу: ЯНАО, г. Новый Уренгой, Северо-Восточная промзона, промышленная база Северных электрических сетей, каб. 308. При этом необходимо заранее направить сопроводительное письмо в адрес Заказчика с указанием данных уполномоченного представителя Участника и приложением доверенности, что данное лицо вправе осуществлять деятельность от имени Участника. В ином случае документация не будет предоставлена..

Вопрос: [Исправить ответ]. Добрый день, просим Вас предоставить Сводный сметный расчет составленный в базисных ценах в формате Microsoft Office Excel.. Прочитать ответ:. Формы к договору в формате Microsoft Office Excel во вложенном файле Скачать файл Формы к договору в формате Microsoft Office Excel.zip (79 Кб).