Разъяснения

Открытый запрос цен на поставку проката и изделий из черного металла для выполнения текущего ремонта и технического обслуживания ПС и ВЛ филиала ОАО "Тюменьэнерго" Северные ЭС.

Вопрос:

Прошу Вас ответить на следующие вопросы:

1) Наголовник Н-35-2, Н-35-4 необходимо поставлять в сборе с анкерной плитой?

2) Прошу предоставить чертежи на след. продукцию: анкерная плита 150*150*20, 150*150*20 (М42), М-36 150*150*20.

3) Из какой марки стали необходимо изготовить?

4)Необходимо ли наносить антикоррозийное покрытие на наголовник и анкерные плиты, если да, то какое?

Ответ:

1)	Наголовник Н-35-2, Н-35-4 необходимо поставлять отдельно от  анкерной плиты.

2)	Чертежи на продукцию, указаны в Приложении №1:

- анкерная плита 150*150*20 (М42) – позиция 19 в Техническом задании;

- анкерная плита М-36 150*150*20 позиция 20 в Техническом задании.

Анкерная плита 150*150*20 (позиция №17 в Техническом задании) изготавливается аналогично анкерной плиты 150*150*20 (М42) (позиция №19 в Техническом задании).

3)	Марка стали  для изготовления продукции: С 345-3 по ГОСТ 27772-88*.

4)	Антикоррозийное покрытие на наголовник и анкерные плиты необходимо наносить Цинконаполненная краска "Цинол + Алпол" или эмаль ПФ-115 (два слоя).

Приложение 1 – Чертеж на продукцию.