# Запрос предложений № 1041514

# Открытый запрос предложений на право заключения договора на поставку арматуры к СИП

Добавить информацию

Вопрос: [Исправить ответ]; 21.06.2018 10:32. В очереди Добрый день! В позиции № 27 (Лента бандажная), как и в позиции № 14, указана единица измерения шт. Судя по НМЦЕ, цена указана за м изделия. Требуется 9 метров вышеуказанной ленты?. Прочитать ответ:; 21.06.2018 15:28. Необходимо 9 метров.

Вопрос: [Исправить ответ]; ) 20.06.2018 13:18. Выгружено 21.06.2018 08:15 [Выгрузить] Добрый день! Вопрос следующий: в позиции № 14 (Лента крепления F 207 (Коррозионно-стойкая сталь с обработанной кромкой и повышенной гибкостью)) единица измерения указана шт. Просим уточнить верность написания, действительно ли требуется 2275 шт., а не 2275 м.. Прочитать ответ:; 21.06.2018 07:07. Единица измерения должна быть метры. Требуется 2275м..