# Запрос предложений № 897650
Открытый запрос предложений на право заключения Договора на поставку птицезащитных устройств для нужд филиалов АО «Тюменьэнерго»

Вопрос: [Исправить ответ]; 04.10.2017 09:58. Просим предоставить четкую информацию о конкретных типах птицезащитных устройств для каждого филиала в соответствии с разделом 4 СТО 34.01-2.2-010-2015. К сожалению, в техническом задании указаны требования только к "диаметру защитной зоны", что может быть отнесено к ПЗУ типов А, И, Н, Б.... Прочитать ответ:; 05.10.2017 07:24. По всем позициям необходимы ПЗУ типа А.