# Запрос цен № 783667

# Запрос цен на право заключения договора на поставку счетчиков для нужд филиала АО «Тюменьэнерго» - «Тюменские распределительные сети»

Приём заявок завершается 03.03.2017 в 09:00 по московскому времени

- Извещение

- Разъяснения - 1

- Приглашения к участию - 0

- Запросы на скачивание документации - 15

- Статистика посещений - 272

- Дополнительные поля предложений - 0

Добавить информацию

Вопрос: [Ответить]; Федченко Владимир Иванович (ООО "РосЭнергоСнаб") 22.02.2017 12:55. Здравствуйте! В техническом задании требуется поставка счётчика Американского производства KNUM-1023 83332-3IAA - 13шт., возможна ли замена на аналог Отечественного производства. Если возможно, то на какой аналог вы хотели бы заменить..

| Прочитать ответ:; Семенова Зайнаб Аданисовна 28.02.2017 13:37. |  |
| --- | --- |
| Здравствуйте! Поставка аналога в рамках данной процедуры не предусмотрена, приобретаемые счетчики будут использоваться в уже существующей системе удаленного сбора данных «ECHELON», в данной системе, передача данных осуществляется от счетчиков к концентратору данных с использованием специального протокола обмена. Система удаленного сбора данных «ECHELON» несовместима с товарами других производителей, не поддерживающих данный протокол обмена. Поставка другой марки счетчиков приведет к невозможности их функционирования в системе «ECHELON». |  |