п.1 - указана модель прибора DEN 24C - такого нет, есть DET 24C. Что реально надо?

- DET24C измерительные клещи предназначены для измерения сопротивления Megger DET24C

п.3 - прибор Виток с комплектом проводов. Виток нужен с комбинированным питанием или с сетевым? Какое исполнение измерительных проводов требуется?

- с комбинированным питанием

- Входные кабели и контакторы

КОНТАКТОР ВАРИАНТ 1: Представляет собой одну пару подпружиненных клещей длиной 150 мм с двумя заточенными штырями в верхней части губок и одним заточенным штырем в нижней части губок. Два верхних штыря подпаяны к токовому проводу, а один нижний подпаян к потенциальному проводу. Штыри изолированы от клещей. Максимальное расстояние между потенциальным и токовыми штырями при раскрытых клещах составляет 40 мм. Заостренные штыри служат для лучшего контактирования с объектом измерения.

ТРУБКА ВАРИАНТ 1: Эластичная силиконовая трубка, стойкая к низким и высоким температурам и агрессивным средам.

п.6 - что понимается под полной комплектацией с клещами и зондами? Что должно дополнительно войти в комплект поставки кроме того, что идет в базе?

Дополнительная комплектация:

|  | Индекс |
| --- | --- |
| Аккумуляторная батарея NiMH SONEL-07 4,8V | WAAKU07 |
| Адаптер ERP-1 | WAADAERP1V2 |
| Зонд измерительный для забивки в грунт 80 см | WASONG80 |
| Клещи гибкие F-1 | WACEGF1OKR |
| Клещи гибкие F-2 | WACEGF2OKR |
| Клещи гибкие F-3 | WACEGF3OKR |
| Клещи передающие N-1 | WACEGN1BB |
| Комплект измерительных проводов 2 м с разъемами «банан» | WAPRZ002DZBB |
| Отсек для батареек LR14 | WAPOJ1 |
| Футляр для двух зондов 80 см | WAFUTL3 |

п.7 - киловольтметр СКВ-100 - исполнение может быть переносным и стационарным, класс точности 0,5 и 0,25 - как надо?

- переносной с сетевым питанием

- класс точности 0,5

п.11 - прибор ТКА ПКМ - какая нужна модель?

Термогигрометр ТКА-ПКМ/20 предназначен для измерения относительной влажности и температуры воздуха внутри различных помещений.

Прибор рекомендован рекомендован для применения на промышленных предприятиях и в организациях (службы охраны труда и техники безопасности, службы главного энергетика), учебных заведениях, научных центрах, музеях, библиотеках и архивах, предприятиях транспорта и связи, центрах метрологии и сертификации, медицинских учреждениях, центрах Госсанэпиднадзора, сельском хозяйстве и др.