Запрос на разъяснение документации к процедуре

Сведения о процедуре

Номер процедуры:	31907704697

Наименование процедуры:	Выполнение проектных работ по реконструкции ПС 110/10 кВ Рафайлово, ПС 110/35/10 кВ Коммунар (в части ССПИ) филиала АО «Тюменьэнерго» - «Тюменские распределительные сети»

Форма торгов:	Запрос предложений

Организатор:	Филиал АО "Тюменьэнерго" - "Тюменские распределительные сети"

Дата и время окончания подачи заявок:	09.04.2019 13:30 [GMT +5]

Текст запроса

Крайний срок предоставления ответа на запрос:	09.04.2019 01:59 [GMT +5]

Текст запроса:	Добрый день.

1. В составе закупочной документации отсутствует информация о гарантийном сроке выполняемых работы. Просим указать гарантийный срок выполняемых работ в рамках данной процедуры.

2. Требуется ли в рамках выполняемых работ разработка закупочной документации на проведение процедур по выбору подрядчика на выполнение строительно-монтажных работ (СМР) и пуско-наладочных работ (ПНР)?

3. Требуется ли в рамках выполняемых работ прохождение и получению положительного заключения государственной/негосударственной экспертизы проектной документации, результатов инженерных изысканий и достоверности определения сметной стоимости строительства объекта капитального строительства?

ОТВЕТ:

Добрый день,

- Согласно статьи 761 Гражданского Кодекса РФ, Подрядчик по договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ несет ответственность за ненадлежащее составление технической документации и выполнение изыскательских работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе технической документации и данных изыскательских работ.

При обнаружении недостатков в технической документации или в изыскательских работах подрядчик по требованию заказчика обязан безвозмездно переделать техническую документацию и соответственно произвести необходимые дополнительные изыскательские работы, а также возместить заказчику причиненные убытки, если законом или договором подряда на выполнение проектных и изыскательских работ не установлено иное.

В составе Закупочной документации установлено (п. 6.1.15 Проекта договора (Приложение № 2 к Документации о закупке), что Подрядчик обязан в течение 3 (трех) лет с даты исполнения договора за собственный счет устранять недостатки разработанной документации.

Начало исчисления гарантийного срока определено в п. 9.8.  Проекта договора (Приложение № 2 к Документации о закупке).

- По итогам данного запроса предложений заключается договор только на выполнение проектных работ по реконструкции ПС 110/10 кВ Рафайлово, ПС 110/35/10 кВ Коммунар (в части ССПИ). Разработка закупочной документации на проведение процедур по выбору подрядчика на выполнение строительно-монтажных работ (СМР) и пуско-наладочных работ (ПНР) не требуется.

- В соответствии с Технически заданием (Приложение № 1 к Документации о закупке) прохождение и получение положительного заключения государственной/негосударственной экспертизы проектной документации, результатов инженерных изысканий и достоверности определения сметной стоимости строительства объекта капитального строительства не требуется.