Разъяснения по

открытому одноэтапному конкурсу без предварительного отбора на право заключения Договора на выполнение работ по реконструкции ПС 110/6 кВ Голубика (замена силовых трансформаторов) филиала АО "Тюменьэнерго" Северные электрические сети.

Вопрос:

Добрый день. Согласно конкурсной документации КРУ-6 кВ передается заказчиком. Входит ли в состав передаваемого оборудования блочно-модульное здание КРУМ-6 кВ или поставка должна осуществляться подрядчиком?

Ответ:

Блочно-модульное здание входит в комплект поставки КРУ-6 кВ и будет передаваться Подрядчику Заказчиком.