Приложение № 1 к техническому заданию

## на осуществление действий, направленных на энергосбережение

## и повышение энергетической эффективности использования

## энергетических ресурсов ОАО «Тюменьэнерго»

Общая информация

и технические характеристики объекта (система освещения)

по состоянию на 2014 год.

- Общая информация

| Полное наименование объекта: | База подготовки производства Лянторского РЭС филиала Сургутские ЭС ОАО "Тюменьэнерго" |
| --- | --- |
| Адрес объекта: | Тюменская область, ХМАО-Югра, Сургутский район, г. Лянтор, промзона |

- Установленная мощность системы освещения

| Суммарная установленная мощность: | Ед. изм. | Базовый год |
| --- | --- | --- |
| Наружного освещения | кВт | 16,875 |
| Внутреннего освещения | кВт | 26,482 |
| Всего: | кВт | 43,357 |

- Сведения об оснащенности объекта приборами учета

| Наименование ТЭР | Количество приборов учета (шт.) | Тип прибора (марка) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Марка | Класс точности |
| Электрическая энергия | 1 | ЕвроАльфа 02 RAL B-4 | 0,5 |

Отдельной системы учета на уличное освещение базы нет, установленные приборы учета на ТП выполняют функцию общего учета расхода электроэнергии нескольких объектов.

- Сведения о базовом потреблении электроэнергии

  - Потребленная электроэнергия по наружному освещению за базовый 2014 год:

| Месяц | Время горения установок наружного освещения согласно графику (ч) | Общее количество потребленной энергии, кВт ч |
| --- | --- | --- |
| Январь | 500,80 | 8 451,00 |
| Февраль | 391,50 | 6 606,56 |
| Март | 353,00 | 5 956,88 |
| Апрель | 255,00 | 4 303,13 |
| Май | 169,50 | 2 860,31 |
| Июнь | 120,00 | 2 025,00 |
| Июль | 109,50 | 1 847,81 |
| Август | 215,75 | 3 640,78 |
| Сентябрь | 297,50 | 5 020,31 |
| Октябрь | 404,00 | 6 817,50 |
| Ноябрь | 467,50 | 7 889,06 |
| Декабрь | 534,75 | 9 023,91 |
| Всего за год: | 3 818,8 | 64 442,25 |

  - Утвержденный суточный график включения и отключения сетей наружного освещения за базовый год:

| Месяц | Число, время включения/отключения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| ЯНВАРЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Включение | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:45 | 16:45 | 16:45 | 16:45 | 16:45 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:15 | 17:15 | 17:15 | 17:15 | 17:15 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:45 | 17:45 | 17:45 | 17:45 | 17:45 | 17:45 |
| Отключение | 9:45 | 9:45 | 9:45 | 9:45 | 9:45 | 9:45 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:15 | 9:15 | 9:15 | 9:15 | 9:15 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 8:45 | 8:45 | 8:45 | 8:45 | 8:45 | 8:45 |
| ФЕВРАЛЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Включение | 17:45 | 17:45 | 17:45 | 17:45 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:15 | 18:15 | 18:15 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:45 | 18:45 | 18:45 | 18:45 | 18:45 | 18:45 | 18:45 | 18:45 | 18:45 | - | - | - |
| Отключение | 8:45 | 8:45 | 8:45 | 8:45 | 8:45 | 8:45 | 8:45 | 8:45 | 8:45 | 8:45 | 8:30 | 8:30 | 8:30 | 8:15 | 8:15 | 8:15 | 8:15 | 8:15 | 8:15 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 7:45 | 7:45 | 7:45 | 7:45 | 7:30 | - | - | - |
| МАРТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Включение | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:15 | 19:15 | 19:15 | 19:15 | 19:15 | 19:30 | 19:30 | 19:30 | 19:30 | 19:30 | 19:45 | 19:45 | 19:45 | 19:45 | 19:45 | 19:45 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 |
| Отключение | 7:30 | 7:30 | 7:30 | 7:30 | 7:30 | 7:30 | 7:30 | 7:30 | 7:15 | 7:15 | 7:15 | 7:15 | 7:15 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 6:45 | 6:45 | 6:45 | 6:45 | 6:30 | 6:30 | 6:00 | 6:00 | 6:00 | 6:00 | 6:00 | 6:00 | 6:00 |
| АПРЕЛЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Включение | 20:15 | 20:15 | 20:15 | 20:15 | 20:15 | 20:15 | 20:15 | 20:15 | 20:15 | 20:30 | 20:30 | 20:30 | 20:30 | 20:30 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:15 | 21:15 | 21:15 | 21:15 | 21:15 | 21:15 | 21:30 | 21:30 | 21:30 | 22:00 | 22:00 | - |
| Отключение | 6:00 | 6:00 | 6:00 | 6:00 | 6:00 | 6:00 | 6:00 | 6:00 | 6:00 | 5:30 | 5:30 | 5:30 | 5:30 | 5:30 | 5:15 | 5:15 | 5:15 | 5:15 | 5:15 | 5:00 | 5:00 | 5:00 | 5:00 | 5:00 | 4:45 | 4:45 | 4:45 | 4:45 | 4:30 | 4:30 | - |
| МАЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Включение | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:15 | 22:15 | 22:15 | 22:15 | 22:15 | 22:30 | 22:30 | 22:30 | 22:30 | 22:30 | 23:00 | 23:00 | 23:00 | 23:00 | 23:00 | 23:15 | 23:15 | 23:15 | 23:15 | 23:15 | 23:30 | 23:30 | 23:30 | 23:30 | 23:30 | 23:30 |
| Отключение | 4:30 | 4:30 | 4:30 | 4:30 | 4:30 | 4:15 | 4:15 | 4:15 | 4:15 | 4:15 | 4:15 | 4:15 | 4:15 | 4:15 | 4:15 | 4:15 | 4:15 | 4:15 | 4:15 | 4:15 | 4:15 | 4:15 | 4:15 | 4:15 | 4:15 | 4:00 | 4:00 | 4:00 | 4:00 | 4:00 | 4:00 |
| ИЮНЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Включение | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | - |
| Отключение | 4:00 | 4:00 | 4:00 | 4:00 | 4:00 | 4:00 | 4:00 | 4:00 | 4:00 | 4:00 | 4:00 | 4:00 | 4:00 | 4:00 | 4:00 | 4:00 | 4:00 | 4:00 | 4:00 | 4:00 | 4:00 | 4:00 | 4:00 | 4:00 | 4:00 | 4:00 | 4:00 | 4:00 | 4:00 | 4:00 | - |
| ИЮЛЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Включение | 0:15 | 0:15 | 0:15 | 0:15 | 0:15 | 0:15 | 0:15 | 0:15 | 0:15 | 0:15 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 23:15 | 23:15 | 23:15 | 23:15 | 23:15 | 23:15 | 23:15 | 23:30 | 23:30 | 23:30 | 0:00 |
| Отключение | 3:45 | 3:45 | 3:45 | 3:45 | 3:45 | 3:00 | 3:00 | 3:00 | 3:00 | 3:00 | 3:00 | 3:00 | 3:00 | 3:00 | 3:00 | 3:15 | 3:15 | 3:15 | 3:15 | 3:15 | 3:15 | 3:15 | 3:15 | 3:15 | 3:15 | 4:00 | 4:00 | 4:00 | 4:00 | 4:00 | 4:00 |
| АВГУСТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Включение | 23:30 | 23:00 | 22:45 | 22:45 | 22:45 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 21:45 | 21:45 | 21:45 | 21:45 | 21:45 | 21:45 | 21:45 | 21:45 | 21:45 | 21:45 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 |
| Отключение | 4:15 | 4:15 | 4:30 | 4:30 | 4:30 | 4:30 | 4:30 | 4:30 | 4:30 | 4:30 | 4:30 | 4:30 | 4:30 | 4:30 | 4:30 | 4:45 | 4:45 | 5:15 | 5:15 | 5:15 | 5:15 | 5:15 | 5:15 | 5:15 | 5:15 | 5:15 | 5:15 | 5:15 | 5:15 | 5:15 | 5:15 |
| СЕНТЯБРЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Включение | 20:45 | 20:45 | 20:45 | 20:45 | 20:45 | 20:30 | 20:30 | 20:30 | 20:30 | 20:30 | 20:15 | 20:15 | 20:15 | 20:15 | 20:15 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 19:45 | 19:45 | 19:30 | 19:30 | 19:30 | 19:30 | 19:30 | 19:30 | 19:30 | 19:30 | - |
| Отключение | 5:30 | 5:30 | 5:30 | 5:30 | 5:30 | 5:45 | 5:45 | 5:45 | 5:45 | 5:45 | 6:00 | 6:00 | 6:00 | 6:00 | 6:00 | 6:15 | 6:15 | 6:15 | 6:15 | 6:15 | 6:15 | 6:15 | 6:15 | 6:15 | 6:15 | 6:15 | 6:15 | 6:15 | 6:30 | 6:30 | - |
| ОКТЯБРЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Включение | 19:15 | 19:15 | 19:00 | 18:45 | 18:45 | 18:45 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:15 | 18:15 | 18:15 | 18:15 | 18:15 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 17:45 | 17:45 | 17:45 | 17:45 | 17:45 | 17:45 |
| Отключение | 6:45 | 6:45 | 6:45 | 6:45 | 6:45 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:15 | 7:15 | 7:15 | 7:15 | 7:15 | 7:15 | 7:30 | 7:30 | 7:30 | 7:30 | 7:30 | 7:45 | 7:45 | 7:45 | 7:45 | 7:45 | 7:45 | 7:45 | 7:45 | 7:45 | 7:45 | 7:45 |
| НОЯБРЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Включение | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:15 | 17:15 | 17:15 | 17:15 | 17:15 | 17:15 | 17:15 | 17:15 | 17:15 | 17:15 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 16:45 | 16:45 | 16:45 | 16:45 | 16:45 | 16:45 | 16:45 | 16:45 | - |
| Отключение | 8:00 | 8:00 | 8:15 | 8:15 | 8:15 | 8:15 | 8:15 | 8:30 | 8:30 | 8:30 | 8:30 | 8:30 | 8:45 | 8:45 | 8:45 | 8:45 | 8:45 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | - |
| ДЕКАБРЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Включение | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 |
| Отключение | 9:45 | 9:45 | 9:45 | 9:45 | 9:45 | 9:45 | 9:45 | 9:45 | 9:45 | 9:45 | 9:45 | 9:45 | 9:45 | 9:45 | 9:45 | 9:45 | 9:45 | 9:45 | 9:45 | 9:45 | 9:45 | 9:45 | 9:45 | 9:45 | 9:45 | 9:45 | 9:45 | 9:45 | 9:45 | 9:45 | 9:45 |

Откл. - утреннее отключение, вкл. – вечернее включение. Для учета условий погоды могут вноситься поправка в минутах, а именно:

- при облачности верхнего яруса – 4-6 мин. (исходя из требований Заказчика)

- при облачности среднего яруса – 5-8 мин. (исходя из требований Заказчика)

- при низких облаках – 7-12 мин. (исходя из требований Заказчика)

- при сплошной низкой облачности – 10-15 мин. (исходя из требований Заказчика)

- при моросящем дожде – 18-20 мин. (исходя из требований Заказчика)

  - Потребленная электроэнергия по внутреннему освещению за базовый 2014 год:

| Месяц | Время горения установок внутреннего освещения (ч) | Общее количество потребленной энергии, кВт ч |
| --- | --- | --- |
| Январь | 136 | 3 601,55 |
| Февраль | 160 | 4 237,12 |
| Март | 160 | 4 237,12 |
| Апрель | 176 | 4 660,83 |
| Май | 144 | 3 813,41 |
| Июнь | 152 | 4 025,26 |
| Июль | 184 | 4 872,69 |
| Август | 176 | 4 660,83 |
| Сентябрь | 168 | 4 448,98 |
| Октябрь | 184 | 4 872,69 |
| Ноябрь | 160 | 4 237,12 |
| Декабрь | 176 | 4 660,83 |
| Всего за год: | 1 976,00 | 52 328,43 |

  - Стоимость электроэнергии: 4,01 руб./ кВт ч (без НДС).

- Перечень силовых шкафов

| № п/п | Центр питания | Месторасположение |
| --- | --- | --- |
| 1 | КТПН-1 | Территория РПБ |

- Перечень осветительных приборов

| № п/п | Наименование территории/ здания местонахождения системы освещения | Протяженность питающей линии, м | Тип светильника | Характеристики источника света (лампы) |  |  | Кол-во светильников данного типа, шт. | Тип опор (ЖБ, М, Д) | Высота опор, м |  | Кол-во опор, шт. | Кол-во светильников на опоре, шт. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Тип лампы | Мощность лампы, Вт | Коэффициент увеличения мощности |  |  |  |  |  |  |  |
| Наружное освещение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Территория БПП | 420 | Прожектор Сириус | ДКсТ | 10000 | 1,25 | 1 | М | 30 |  | 1 | 1 |  |
| 2 |  | 60 | РКУ | ДРЛ | 250 | 1,25 | 6 |  |  |  |  |  | Закреплены на фасаде бокса. Высота подвеса 5 м |
| 3 |  | 60 | ПКН-1000 | КГ-1000 | 1000 | 1,25 | 2 |  |  |  |  |  | Закреплены на фасаде бокса. Высота подвеса 3 м |
| Внутреннее освещение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Здания РПБ ЛРЭС |  | РКУ | ДРЛ | 250 | 1,25 | 40 |  |  |  |  |  | Закреплены на стене. Высота подвеса 3 м |
| 3 |  |  | ЛПО | ЛБ | 2х36 | 1,15 | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | ЛПО | ЛБ | 4х18 | 1,15 | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  | ЛН | 100 | 1,15 | 45 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  | ЛН | 100 | 1,15 | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  | ЛН | 100 | 1,15 | 19 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | НСП18ВЕх |  | 60 | 1,00 | 2 |  |  |  |  |  |  |

Приложение: Схема питания базы подготовки производства Лянторского РЭС филиала Сургутские ЭС ОАО "Тюменьэнерго" в электронном формате.

Общая информация

и технические характеристики объекта (система освещения)

по состоянию на 2014 г.

- Общая информация

| Полное наименование объекта: | База подготовки производства Федоровского РЭС филиала Сургутские ЭС ОАО "Тюменьэнерго" |
| --- | --- |
| Адрес объекта: | Тюменская область, ХМАО-Югра, Сургутский район, п. Фёдоровский, проезд Промышленный 7, зд. 24а/3 |

- Установленная мощность системы освещения

| Суммарная установленная мощность: | Ед. изм. | Базовый год |
| --- | --- | --- |
| Наружного освещения | кВт | 10,625 |
| Внутреннего освещения | кВт | 13,433 |
| Всего: | кВт | 24,058 |

- Сведения об оснащенности объекта приборами учета

| Наименование ТЭР | Количество приборов учета (шт.) | Тип прибора (марка) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Марка | Класс точности |
| Электрическая энергия | 1 | ЕвроАльфа 10 RL- B-4 | 0,5 |

Отдельной системы учета на уличное освещение базы нет, установленные приборы учета на ТП выполняют функцию общего учета расхода электроэнергии нескольких объектов.

- Сведения о базовом потреблении электроэнергии

  - Потребленная электроэнергия по наружному освещению за базовый 2014 год:

| Месяц | Время горения установок наружного освещения согласно графику (ч) | Общее количество потребленной энергии, кВт ч |
| --- | --- | --- |
| Январь | 500,8 | 5 321,00 |
| Февраль | 391,5 | 4 159,69 |
| Март | 353 | 3 750,63 |
| Апрель | 255 | 2 709,38 |
| Май | 169,5 | 1 800,94 |
| Июнь | 120 | 1 275,00 |
| Июль | 109,5 | 1 163,44 |
| Август | 215,75 | 2 292,34 |
| Сентябрь | 297,5 | 3 160,94 |
| Октябрь | 404 | 4 292,50 |
| Ноябрь | 467,5 | 4 967,19 |
| Декабрь | 534,75 | 5 681,72 |
| Всего за год: | 3 818,80 | 40 574,75 |

  - Утвержденный суточный график включения и отключения сетей наружного освещения за базовый год:

| Месяц | Число, время включения/отключения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| ЯНВАРЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Включение | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:45 | 16:45 | 16:45 | 16:45 | 16:45 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:15 | 17:15 | 17:15 | 17:15 | 17:15 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:45 | 17:45 | 17:45 | 17:45 | 17:45 | 17:45 |
| Отключение | 9:45 | 9:45 | 9:45 | 9:45 | 9:45 | 9:45 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:15 | 9:15 | 9:15 | 9:15 | 9:15 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 8:45 | 8:45 | 8:45 | 8:45 | 8:45 | 8:45 |
| ФЕВРАЛЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Включение | 17:45 | 17:45 | 17:45 | 17:45 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:15 | 18:15 | 18:15 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:45 | 18:45 | 18:45 | 18:45 | 18:45 | 18:45 | 18:45 | 18:45 | 18:45 | - | - | - |
| Отключение | 8:45 | 8:45 | 8:45 | 8:45 | 8:45 | 8:45 | 8:45 | 8:45 | 8:45 | 8:45 | 8:30 | 8:30 | 8:30 | 8:15 | 8:15 | 8:15 | 8:15 | 8:15 | 8:15 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 7:45 | 7:45 | 7:45 | 7:45 | 7:30 | - | - | - |
| МАРТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Включение | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:15 | 19:15 | 19:15 | 19:15 | 19:15 | 19:30 | 19:30 | 19:30 | 19:30 | 19:30 | 19:45 | 19:45 | 19:45 | 19:45 | 19:45 | 19:45 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 |
| Отключение | 7:30 | 7:30 | 7:30 | 7:30 | 7:30 | 7:30 | 7:30 | 7:30 | 7:15 | 7:15 | 7:15 | 7:15 | 7:15 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 6:45 | 6:45 | 6:45 | 6:45 | 6:30 | 6:30 | 6:00 | 6:00 | 6:00 | 6:00 | 6:00 | 6:00 | 6:00 |
| АПРЕЛЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Включение | 20:15 | 20:15 | 20:15 | 20:15 | 20:15 | 20:15 | 20:15 | 20:15 | 20:15 | 20:30 | 20:30 | 20:30 | 20:30 | 20:30 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:15 | 21:15 | 21:15 | 21:15 | 21:15 | 21:15 | 21:30 | 21:30 | 21:30 | 22:00 | 22:00 | - |
| Отключение | 6:00 | 6:00 | 6:00 | 6:00 | 6:00 | 6:00 | 6:00 | 6:00 | 6:00 | 5:30 | 5:30 | 5:30 | 5:30 | 5:30 | 5:15 | 5:15 | 5:15 | 5:15 | 5:15 | 5:00 | 5:00 | 5:00 | 5:00 | 5:00 | 4:45 | 4:45 | 4:45 | 4:45 | 4:30 | 4:30 | - |
| МАЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Включение | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:15 | 22:15 | 22:15 | 22:15 | 22:15 | 22:30 | 22:30 | 22:30 | 22:30 | 22:30 | 23:00 | 23:00 | 23:00 | 23:00 | 23:00 | 23:15 | 23:15 | 23:15 | 23:15 | 23:15 | 23:30 | 23:30 | 23:30 | 23:30 | 23:30 | 23:30 |
| Отключение | 4:30 | 4:30 | 4:30 | 4:30 | 4:30 | 4:15 | 4:15 | 4:15 | 4:15 | 4:15 | 4:15 | 4:15 | 4:15 | 4:15 | 4:15 | 4:15 | 4:15 | 4:15 | 4:15 | 4:15 | 4:15 | 4:15 | 4:15 | 4:15 | 4:15 | 4:00 | 4:00 | 4:00 | 4:00 | 4:00 | 4:00 |
| ИЮНЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Включение | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | - |
| Отключение | 4:00 | 4:00 | 4:00 | 4:00 | 4:00 | 4:00 | 4:00 | 4:00 | 4:00 | 4:00 | 4:00 | 4:00 | 4:00 | 4:00 | 4:00 | 4:00 | 4:00 | 4:00 | 4:00 | 4:00 | 4:00 | 4:00 | 4:00 | 4:00 | 4:00 | 4:00 | 4:00 | 4:00 | 4:00 | 4:00 | - |
| ИЮЛЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Включение | 0:15 | 0:15 | 0:15 | 0:15 | 0:15 | 0:15 | 0:15 | 0:15 | 0:15 | 0:15 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 23:15 | 23:15 | 23:15 | 23:15 | 23:15 | 23:15 | 23:15 | 23:30 | 23:30 | 23:30 | 0:00 |
| Отключение | 3:45 | 3:45 | 3:45 | 3:45 | 3:45 | 3:00 | 3:00 | 3:00 | 3:00 | 3:00 | 3:00 | 3:00 | 3:00 | 3:00 | 3:00 | 3:15 | 3:15 | 3:15 | 3:15 | 3:15 | 3:15 | 3:15 | 3:15 | 3:15 | 3:15 | 4:00 | 4:00 | 4:00 | 4:00 | 4:00 | 4:00 |
| АВГУСТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Включение | 23:30 | 23:00 | 22:45 | 22:45 | 22:45 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 21:45 | 21:45 | 21:45 | 21:45 | 21:45 | 21:45 | 21:45 | 21:45 | 21:45 | 21:45 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 |
| Отключение | 4:15 | 4:15 | 4:30 | 4:30 | 4:30 | 4:30 | 4:30 | 4:30 | 4:30 | 4:30 | 4:30 | 4:30 | 4:30 | 4:30 | 4:30 | 4:45 | 4:45 | 5:15 | 5:15 | 5:15 | 5:15 | 5:15 | 5:15 | 5:15 | 5:15 | 5:15 | 5:15 | 5:15 | 5:15 | 5:15 | 5:15 |
| СЕНТЯБРЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Включение | 20:45 | 20:45 | 20:45 | 20:45 | 20:45 | 20:30 | 20:30 | 20:30 | 20:30 | 20:30 | 20:15 | 20:15 | 20:15 | 20:15 | 20:15 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 19:45 | 19:45 | 19:30 | 19:30 | 19:30 | 19:30 | 19:30 | 19:30 | 19:30 | 19:30 | - |
| Отключение | 5:30 | 5:30 | 5:30 | 5:30 | 5:30 | 5:45 | 5:45 | 5:45 | 5:45 | 5:45 | 6:00 | 6:00 | 6:00 | 6:00 | 6:00 | 6:15 | 6:15 | 6:15 | 6:15 | 6:15 | 6:15 | 6:15 | 6:15 | 6:15 | 6:15 | 6:15 | 6:15 | 6:15 | 6:30 | 6:30 | - |
| ОКТЯБРЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Включение | 19:15 | 19:15 | 19:00 | 18:45 | 18:45 | 18:45 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:15 | 18:15 | 18:15 | 18:15 | 18:15 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 17:45 | 17:45 | 17:45 | 17:45 | 17:45 | 17:45 |
| Отключение | 6:45 | 6:45 | 6:45 | 6:45 | 6:45 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:15 | 7:15 | 7:15 | 7:15 | 7:15 | 7:15 | 7:30 | 7:30 | 7:30 | 7:30 | 7:30 | 7:45 | 7:45 | 7:45 | 7:45 | 7:45 | 7:45 | 7:45 | 7:45 | 7:45 | 7:45 | 7:45 |
| НОЯБРЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Включение | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:15 | 17:15 | 17:15 | 17:15 | 17:15 | 17:15 | 17:15 | 17:15 | 17:15 | 17:15 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 16:45 | 16:45 | 16:45 | 16:45 | 16:45 | 16:45 | 16:45 | 16:45 | - |
| Отключение | 8:00 | 8:00 | 8:15 | 8:15 | 8:15 | 8:15 | 8:15 | 8:30 | 8:30 | 8:30 | 8:30 | 8:30 | 8:45 | 8:45 | 8:45 | 8:45 | 8:45 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | - |
| ДЕКАБРЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Включение | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 |
| Отключение | 9:45 | 9:45 | 9:45 | 9:45 | 9:45 | 9:45 | 9:45 | 9:45 | 9:45 | 9:45 | 9:45 | 9:45 | 9:45 | 9:45 | 9:45 | 9:45 | 9:45 | 9:45 | 9:45 | 9:45 | 9:45 | 9:45 | 9:45 | 9:45 | 9:45 | 9:45 | 9:45 | 9:45 | 9:45 | 9:45 | 9:45 |

Отключение – утреннее отключение, включение – вечернее включение.

Для учета условий погоды могут вноситься поправка в минутах, а именно:

- при облачности верхнего яруса – 4-6 мин. (исходя из требований Заказчика)

- при облачности среднего яруса – 5-8 мин. (исходя из требований Заказчика)

- при низких облаках – 7-12 мин. (исходя из требований Заказчика)

- при сплошной низкой облачности – 10-15 мин. (исходя из требований Заказчика)

- при моросящем дожде – 18-20 мин. (исходя из требований Заказчика)

  - Потребленная электроэнергия по внутреннему освещению за базовый 2014 год:

| Месяц | Время горения установок внутреннего освещения (ч) | Общее количество потребленной энергии, кВт ч |
| --- | --- | --- |
| Январь | 136 | 1 826,89 |
| Февраль | 160 | 2 149,28 |
| Март | 160 | 2 149,28 |
| Апрель | 176 | 2 364,21 |
| Май | 144 | 1 934,35 |
| Июнь | 152 | 2 041,82 |
| Июль | 184 | 2 471,67 |
| Август | 176 | 2 364,21 |
| Сентябрь | 168 | 2 256,74 |
| Октябрь | 184 | 2 471,67 |
| Ноябрь | 160 | 2 149,28 |
| Декабрь | 176 | 2 364,21 |
| Всего за год: | 1 976,00 | 26 543,61 |

  - Стоимость электроэнергии: 4,03 руб./ кВт ч (без НДС).

- Перечень силовых шкафов

| № п/п | Центр питания | Месторасположение |
| --- | --- | --- |
| 1 | КТПН-1 | Территория РПБ |

- Перечень осветительных приборов

| № п/п | Наименование территории/ здания местонахождения системы освещения | Протяженность питающей линии, м | Тип светильника | Характеристики источника света (лампы) |  |  | Кол-во светильников данного типа, шт. | Тип опор (ЖБ, М, Д) | Высота опор, м | Кол-во опор, шт. | Кол-во светильников на опоре, шт. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Тип лампы | Мощность лампы, Вт | Коэффициент увеличения мощности |  |  |  |  |  |  |
| Наружное освещение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Территория РПБ | 350 | РТУ | ДРЛ | 250 | 1,25 | 34 | м | 2 | 28 | 1 | Торшерный |
| Внутреннее освещение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Здания РПБ ФРЭС |  | РКУ | ДРЛ | 250 | 1,25 | 5 |  |  |  |  | Закреплены на стенах и на ограждении базы |
| 2 |  |  | ЛПО | ЛБ | 2х36 | 1,15 | 3 |  |  |  |  | Закреплены на стенах и на ограждении базы |
| 3 |  |  | ЛПО | ЛБ | 4х18 | 1,15 | 65 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  | ЛН | 100 | 1,15 | 32 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  | ЛН | 100 | 1,15 | 7 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  | ЛН | 100 | 1,15 | 21 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | НСП18ВЕх |  | 60 | 1,00 | 4 |  |  |  |  |  |

Приложение: Схема питания базы подготовки производства Федоровского РЭС филиала Сургутские ЭС ОАО "Тюменьэнерго" в электронном формате.

Общая информация

и технические характеристики объекта (система освещения)

по состоянию на 2014 г.

- Общая информация

| Полное наименование объекта: | Ремонтно-производственная база Ишимского ТПО филиала Тюменские распределительные сети ОАО «Тюменьэнерго» |
| --- | --- |
| Адрес объекта: | Тюменская обл., г. Ишим, ул. 5-я Северная, 9 |

- Установленная мощность системы освещения

| Суммарная установленная мощность: | Ед. изм. | Базовый год |
| --- | --- | --- |
| Наружного освещения | кВт | 18,150 |

- Сведения об оснащенности объекта приборами учета

| Наименование ТЭР | Количество приборов учета (шт.) | Тип прибора (марка) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Марка | Класс точности |
| Электрическая энергия | нет | - | - |

- Сведения о базовом потреблении электроэнергии

  - Потребленная электроэнергия по наружному освещению за базовый 2014 год:

| Месяц | Время горения установок наружного освещения согласно графику (ч) | Общее количество потребленной энергии, кВт ч |
| --- | --- | --- |
| Январь | 487,58 | 10 940,32 |
| Февраль | 389,83 | 8 747,01 |
| Март | 357,75 | 8 027,19 |
| Апрель | 278,33 | 6 245,17 |
| Май | 210,08 | 4 713,78 |
| Июнь | 151,25 | 3 393,75 |
| Июль | 164,08 | 3 681,63 |
| Август | 241,75 | 5 424,39 |
| Сентябрь | 320,00 | 7 180,16 |
| Октябрь | 410,00 | 9 199,58 |
| Ноябрь | 455,00 | 10 209,29 |
| Декабрь | 508,08 | 11 400,30 |
| Всего за год: | 3 973,73 | 89 162,55 |

  - Утвержденный суточный график включения и отключения сетей наружного освещения за базовый год:

| Месяц | Число, время включения/отключения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| ЯНВАРЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Включение | 17:35 | 17:35 | 17:35 | 17:35 | 17:35 | 17:45 | 17:45 | 17:45 | 17:45 | 17:45 | 17:45 | 17:45 | 17:45 | 17:45 | 17:45 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:05 | 18:05 | 18:05 | 18:05 | 18:05 | 18:20 | 18:20 | 18:20 | 18:20 | 18:20 | 18:20 |
| Отключение | 9:50 | 9:50 | 9:50 | 9:50 | 9:50 | 9:45 | 9:45 | 9:45 | 9:45 | 9:45 | 9:45 | 9:45 | 9:45 | 9:45 | 9:45 | 9:40 | 9:40 | 9:40 | 9:40 | 9:40 | 9:35 | 9:35 | 9:35 | 9:35 | 9:35 | 9:25 | 9:25 | 9:25 | 9:25 | 9:25 | 9:25 |
| ФЕВРАЛЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Включение | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:40 | 18:40 | 18:40 | 18:40 | 18:40 | 18:50 | 18:50 | 18:50 | 18:50 | 18:50 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:10 | 19:10 | 19:10 | 19:10 | 19:10 | 19:20 | 19:20 | 19:20 | - | - | - |
| Отключение | 9:15 | 9:15 | 9:15 | 9:15 | 9:15 | 9:05 | 9:05 | 9:05 | 9:05 | 9:05 | 8:50 | 8:50 | 8:50 | 8:50 | 8:50 | 8:40 | 8:40 | 8:40 | 8:40 | 8:40 | 8:30 | 8:30 | 8:30 | 8:30 | 8:30 | 8:20 | 8:20 | 8:20 | - | - | - |
| МАРТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Включение | 19:35 | 19:35 | 19:35 | 19:35 | 19:35 | 19:45 | 19:45 | 19:45 | 19:45 | 19:45 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:10 | 20:10 | 20:10 | 20:10 | 20:10 | 20:20 | 20:20 | 20:20 | 20:20 | 20:20 | 20:30 | 20:30 | 20:30 | 20:30 | 20:30 | 20:30 |
| Отключение | 8:10 | 8:10 | 8:10 | 8:10 | 8:10 | 7:55 | 7:55 | 7:55 | 7:55 | 7:55 | 7:40 | 7:40 | 7:40 | 7:40 | 7:40 | 7:30 | 7:30 | 7:30 | 7:30 | 7:30 | 7:20 | 7:20 | 7:20 | 7:20 | 7:20 | 7:10 | 7:10 | 7:10 | 7:10 | 7:10 | 7:10 |
| АПРЕЛЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Включение | 20:35 | 20:35 | 20:35 | 20:35 | 20:35 | 20:45 | 20:45 | 20:45 | 20:45 | 20:45 | 20:55 | 20:55 | 20:55 | 20:55 | 20:55 | 21:05 | 21:05 | 21:05 | 21:05 | 21:05 | 21:25 | 21:25 | 21:25 | 21:25 | 21:25 | 21:35 | 21:35 | 21:35 | 21:35 | 21:35 | - |
| Отключение | 6:55 | 6:55 | 6:55 | 6:55 | 6:55 | 6:40 | 6:40 | 6:40 | 6:40 | 6:40 | 6:25 | 6:25 | 6:25 | 6:25 | 6:25 | 6:15 | 6:15 | 6:15 | 6:15 | 6:15 | 6:00 | 6:00 | 6:00 | 6:00 | 6:00 | 5:45 | 5:45 | 5:45 | 5:45 | 5:45 | - |
| МАЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Включение | 21:50 | 21:50 | 21:50 | 21:50 | 21:50 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:10 | 22:10 | 22:10 | 22:10 | 22:10 | 22:25 | 22:25 | 22:25 | 22:25 | 22:25 | 22:35 | 22:35 | 22:35 | 22:35 | 22:35 | 22:45 | 22:45 | 22:45 | 22:45 | 22:45 | 22:45 |
| Отключение | 5:35 | 5:35 | 5:35 | 5:35 | 5:35 | 5:20 | 5:20 | 5:20 | 5:20 | 5:20 | 5:10 | 5:10 | 5:10 | 5:10 | 5:10 | 5:00 | 5:00 | 5:00 | 5:00 | 5:00 | 4:50 | 4:50 | 4:50 | 4:50 | 4:50 | 4:40 | 4:40 | 4:40 | 4:40 | 4:40 | 4:40 |
| ИЮНЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Включение | 22:55 | 22:55 | 22:55 | 22:55 | 22:55 | 23:05 | 23:05 | 23:05 | 23:05 | 23:05 | 23:10 | 23:10 | 23:10 | 23:10 | 23:10 | 23:15 | 23:15 | 23:15 | 23:15 | 23:15 | 23:15 | 23:15 | 23:15 | 23:15 | 23:15 | 23:20 | 23:20 | 23:20 | 23:20 | 23:20 | - |
| Отключение | 4:30 | 4:30 | 4:30 | 4:30 | 4:30 | 4:20 | 4:20 | 4:20 | 4:20 | 4:20 | 4:15 | 4:15 | 4:15 | 4:15 | 4:15 | 4:10 | 4:10 | 4:10 | 4:10 | 4:10 | 4:00 | 4:00 | 4:00 | 4:00 | 4:00 | 4:00 | 4:00 | 4:00 | 4:00 | 4:00 | - |
| ИЮЛЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Включение | 23:20 | 23:20 | 23:20 | 23:20 | 23:20 | 23:15 | 23:15 | 23:15 | 23:15 | 23:15 | 23:10 | 23:10 | 23:10 | 23:10 | 23:10 | 23:05 | 23:05 | 23:05 | 23:05 | 23:05 | 22:55 | 22:55 | 22:55 | 22:55 | 22:55 | 22:40 | 22:40 | 22:40 | 22:40 | 22:40 | 22:40 |
| Отключение | 4:00 | 4:00 | 4:00 | 4:00 | 4:00 | 4:00 | 4:00 | 4:00 | 4:00 | 4:00 | 4:10 | 4:10 | 4:10 | 4:10 | 4:10 | 4:20 | 4:20 | 4:20 | 4:20 | 4:20 | 4:40 | 4:40 | 4:40 | 4:40 | 4:40 | 4:50 | 4:50 | 4:50 | 4:50 | 4:50 | 4:50 |
| АВГУСТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Включение | 22:20 | 22:20 | 22:20 | 22:20 | 22:20 | 21:55 | 21:55 | 21:55 | 21:55 | 21:55 | 21:50 | 21:50 | 21:50 | 21:50 | 21:50 | 21:45 | 21:45 | 21:45 | 21:45 | 21:45 | 21:35 | 21:35 | 21:35 | 21:35 | 21:35 | 21:15 | 21:15 | 21:15 | 21:15 | 21:15 | 21:15 |
| Отключение | 5:05 | 5:05 | 5:05 | 5:05 | 5:05 | 5:15 | 5:15 | 5:15 | 5:15 | 5:15 | 5:25 | 5:25 | 5:25 | 5:25 | 5:25 | 5:35 | 5:35 | 5:35 | 5:35 | 5:35 | 5:50 | 5:50 | 5:50 | 5:50 | 5:50 | 6:05 | 6:05 | 6:05 | 6:05 | 6:05 | 6:05 |
| СЕНТЯБРЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Включение | 21:05 | 21:05 | 21:05 | 21:05 | 21:05 | 20:45 | 20:45 | 20:45 | 20:45 | 20:45 | 20:25 | 20:25 | 20:25 | 20:25 | 20:25 | 20:15 | 20:15 | 20:15 | 20:15 | 20:15 | 20:10 | 20:10 | 20:10 | 20:10 | 20:10 | 19:50 | 19:50 | 19:50 | 19:50 | 19:50 | - |
| Отключение | 6:25 | 6:25 | 6:25 | 6:25 | 6:25 | 6:45 | 6:45 | 6:45 | 6:45 | 6:45 | 7:05 | 7:05 | 7:05 | 7:05 | 7:05 | 7:15 | 7:15 | 7:15 | 7:15 | 7:15 | 7:25 | 7:25 | 7:25 | 7:25 | 7:25 | 7:35 | 7:35 | 7:35 | 7:35 | 7:35 | - |
| ОКТЯБРЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Включение | 19:40 | 19:40 | 19:40 | 19:40 | 19:40 | 19:20 | 19:20 | 19:20 | 19:20 | 19:20 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 18:50 | 18:50 | 18:50 | 18:50 | 18:50 | 18:40 | 18:40 | 18:40 | 18:40 | 18:40 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 |
| Отключение | 7:45 | 7:45 | 7:45 | 7:45 | 7:45 | 7:55 | 7:55 | 7:55 | 7:55 | 7:55 | 8:05 | 8:05 | 8:05 | 8:05 | 8:05 | 8:15 | 8:15 | 8:15 | 8:15 | 8:15 | 8:30 | 8:30 | 8:30 | 8:30 | 8:30 | 8:40 | 8:40 | 8:40 | 8:40 | 8:40 | 8:40 |
| НОЯБРЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Включение | 18:20 | 18:20 | 18:20 | 18:20 | 18:20 | 18:10 | 18:10 | 18:10 | 18:10 | 18:10 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 17:50 | 17:50 | 17:50 | 17:50 | 17:50 | 17:40 | 17:40 | 17:40 | 17:40 | 17:40 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | - |
| Отключение | 8:45 | 8:45 | 8:45 | 8:45 | 8:45 | 8:50 | 8:50 | 8:50 | 8:50 | 8:50 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:10 | 9:10 | 9:10 | 9:10 | 9:10 | 9:20 | 9:20 | 9:20 | 9:20 | 9:20 | 9:25 | 9:25 | 9:25 | 9:25 | 9:25 | - |
| ДЕКАБРЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Включение | 17:25 | 17:25 | 17:25 | 17:25 | 17:25 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:25 | 17:25 | 17:25 | 17:25 | 17:25 | 17:25 |
| Отключение | 9:35 | 9:35 | 9:35 | 9:35 | 9:35 | 9:40 | 9:40 | 9:40 | 9:40 | 9:40 | 9:45 | 9:45 | 9:45 | 9:45 | 9:45 | 9:50 | 9:50 | 9:50 | 9:50 | 9:50 | 9:50 | 9:50 | 9:50 | 9:50 | 9:50 | 9:50 | 9:50 | 9:50 | 9:50 | 9:50 | 9:50 |

Откл. – утреннее отключение, вкл. – вечернее включение.

Для учета условий погоды могут вноситься поправка в минутах, а именно:

- при облачности верхнего яруса – 4-6 мин. (исходя из требований Заказчика)

- при облачности среднего яруса – 5-8 мин. (исходя из требований Заказчика)

- при низких облаках – 7-12 мин. (исходя из требований Заказчика)

- при сплошной низкой облачности – 10-15 мин. (исходя из требований Заказчика)

- при моросящем дожде – 18-20 мин. (исходя из требований Заказчика)

4.3. Стоимость электроэнергии: 2,59 руб./ кВт ч (без НДС).

- Перечень силовых шкафов

| № п/п | Центр питания | Месторасположение |
| --- | --- | --- |
| 1 | ТП | Территория базы |

- Перечень осветительных приборов

| № п/п | Наименование территории/ здания местонахождения системы освещения | Протяженность питающей линии, м | Тип светильника | Характеристики источника света (лампы) |  |  | Кол-во светильников данного типа, шт. | Тип опор (ЖБ, М, Д) | Высота опор, м | Кол-во опор, шт. | Кол-во светильников на опоре, шт. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Тип лампы | Мощность лампы, Вт | Коэффициент увеличения мощности |  |  |  |  |  |  |
| Наружное освещение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Территория БПП | Общая протяженность 420 м | РКУ | ДРЛ | 250 | 1,25 | 20 | ЖБ | 12 | 5 | 4 |  |
| 2 |  |  | РКУ | ДРЛ | 250 | 1,25 | 2 | ЖБ | 12 | 1 | 2 |  |
| 3 |  |  | РКУ | ДРЛ | 250 | 1,25 | 2 | ЖБ | 12 | 2 | 1 |  |
| 4 |  |  | РКУ | ДРЛ | 250 | 1,25 | 3 | ЖБ | 12 | 1 | 3 |  |
| 5 |  |  | РКУ | ДРЛ | 400 | 1,25 | 3 | ЖБ | 12 | 1 | 3 | Высота подвеса 8 м |
|  |  |  |  |  | 250 | 1,25 | 1 |  |  |  | 1 |  |
| 6 |  |  | РКУ | ЛН | 500 | 1,00 | 2 | М | 4 | 1 | 2 |  |
| 7 |  |  | РКУ | ДРЛ | 250 | 1,25 | 4 | ЖБ | 22 | 1 | 4 |  |
| 8 |  |  | РКУ | ДРЛ | 250 | 1,25 | 4 | Д | 8 | 4 | 1 |  |
| 9 |  |  | РКУ | ДРЛ | 250 | 1,25 | 21 |  |  |  |  | Располагаются на зданиях |
| 10 |  |  | РКУ | ДРЛ | 250 | 1,25 | 2 | М | 6 | 1 | 2 |  |
| 11 |  |  | РКУ | ДРЛ | 400 | 1,25 | 3 |  | 6 |  | 3 | Кран-балка |

Приложение: Схема питания базы подготовки производства Ишимского ТПО в электронном формате.

Общая информация

и технические характеристики объекта (система освещения)

по состоянию на 2014 г.

- Общая информация

| Полное наименование объекта: | База подготовки производства Южного ТПО филиала Тюменские распределительные сети ОАО «Тюменьэнерго» |
| --- | --- |
| Адрес объекта: | Тюменская обл., г. Заводоуковск, ул. Энергетиков, 8 |

- Установленная мощность системы освещения

| Суммарная установленная мощность: | Ед. изм. | Базовый год |
| --- | --- | --- |
| Наружного освещения | кВт | 9,563 |

- Сведения об оснащенности объекта приборами учета

| Наименование ТЭР | Количество приборов учета (шт.) | Тип прибора (марка) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Марка | Класс точности |
| Электрическая энергия | 5 | Меркурий 230 | 1 |

Отдельной системы учета на уличное освещение базы нет, установленные приборы учета на ТП выполняют функцию общего учета расхода электроэнергии нескольких объектов.

- Сведения о базовом потреблении электроэнергии

  - Потребленная электроэнергия по наружному освещению за базовый 2014 год:

| Месяц | Время горения установок наружного освещения согласно графику (ч) | Общее количество потребленной энергии, кВт ч |
| --- | --- | --- |
| Январь | 388 | 3 710,44 |
| Февраль | 323 | 3 088,85 |
| Март | 325 | 3 107,98 |
| Апрель | 285 | 2 725,46 |
| Май | 263 | 2 515,07 |
| Июнь | 225 | 2 151,68 |
| Июль | 233 | 2 228,18 |
| Август | 264 | 2 524,63 |
| Сентябрь | 285 | 2 725,46 |
| Октябрь | 326 | 3 117,54 |
| Ноябрь | 345 | 3 299,24 |
| Декабрь | 388 | 3 710,44 |
| Всего за год: | 3 650,00 | 34 904,95 |

  - Утвержденный суточный график включения и отключения сетей наружного освещения за базовый год:

| Месяц | Число, время включения/отключения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| ЯНВАРЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Включение | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:06 | 20:06 | 20:06 | 20:06 | 20:06 | 20:12 | 20:12 | 20:12 | 20:12 | 20:12 | 20:12 | 20:12 | 20:12 | 20:12 | 20:12 | 20:24 | 20:24 | 20:24 | 20:24 | 20:24 | 20:30 | 20:30 | 20:30 | 20:30 | 20:30 | 20:30 |
| Отключение | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 8:54 | 8:54 | 8:54 | 8:54 | 8:54 | 8:48 | 8:48 | 8:48 | 8:48 | 8:48 | 8:48 | 8:48 | 8:48 | 8:48 | 8:48 | 8:36 | 8:36 | 8:36 | 8:36 | 8:36 | 8:30 | 8:30 | 8:30 | 8:30 | 8:30 | 8:30 |
| ФЕВРАЛЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Включение | 20:30 | 20:30 | 20:30 | 20:30 | 20:30 | 20:36 | 20:36 | 20:36 | 20:36 | 20:36 | 20:42 | 20:42 | 20:42 | 20:42 | 20:42 | 20:48 | 20:48 | 20:48 | 20:48 | 20:48 | 20:54 | 20:54 | 20:54 | 20:54 | 20:54 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | - | - | - |
| Отключение | 8:30 | 8:30 | 8:30 | 8:30 | 8:30 | 8:24 | 8:24 | 8:24 | 8:24 | 8:24 | 8:18 | 8:18 | 8:18 | 8:18 | 8:18 | 8:12 | 8:12 | 8:12 | 8:12 | 8:12 | 8:06 | 8:06 | 8:06 | 8:06 | 8:06 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | - | - | - |
| МАРТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Включение | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:06 | 21:06 | 21:06 | 21:06 | 21:06 | 21:12 | 21:12 | 21:12 | 21:12 | 21:12 | 21:18 | 21:18 | 21:18 | 21:18 | 21:18 | 21:24 | 21:24 | 21:24 | 21:24 | 21:24 | 21:30 | 21:30 | 21:30 | 21:30 | 21:30 | 21:30 |
| Отключение | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 7:54 | 7:54 | 7:54 | 7:54 | 7:54 | 7:48 | 7:48 | 7:48 | 7:48 | 7:48 | 7:42 | 7:42 | 7:42 | 7:42 | 7:42 | 7:36 | 7:36 | 7:36 | 7:36 | 7:36 | 7:30 | 7:30 | 7:30 | 7:30 | 7:30 | 7:30 |
| АПРЕЛЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Включение | 21:30 | 21:30 | 21:30 | 21:30 | 21:30 | 21:36 | 21:36 | 21:36 | 21:36 | 21:36 | 21:42 | 21:42 | 21:42 | 21:42 | 21:42 | 21:48 | 21:48 | 21:48 | 21:48 | 21:48 | 21:54 | 21:54 | 21:54 | 21:54 | 21:54 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | - |
| Отключение | 7:30 | 7:30 | 7:30 | 7:30 | 7:30 | 7:24 | 7:24 | 7:24 | 7:24 | 7:24 | 7:18 | 7:18 | 7:18 | 7:18 | 7:18 | 7:12 | 7:12 | 7:12 | 7:12 | 7:12 | 7:06 | 7:06 | 7:06 | 7:06 | 7:06 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | - |
| МАЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Включение | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:06 | 22:06 | 22:06 | 22:06 | 22:06 | 22:12 | 22:12 | 22:12 | 22:12 | 22:12 | 22:18 | 22:18 | 22:18 | 22:18 | 22:18 | 22:24 | 22:24 | 22:24 | 22:24 | 22:24 | 22:30 | 22:30 | 22:30 | 22:30 | 22:30 | 22:30 |
| Отключение | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 6:54 | 6:54 | 6:54 | 6:54 | 6:54 | 6:48 | 6:48 | 6:48 | 6:48 | 6:48 | 6:42 | 6:42 | 6:42 | 6:42 | 6:42 | 6:36 | 6:36 | 6:36 | 6:36 | 6:36 | 6:30 | 6:30 | 6:30 | 6:30 | 6:30 | 6:30 |
| ИЮНЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Включение | 22:30 | 22:30 | 22:30 | 22:30 | 22:30 | 22:36 | 22:36 | 22:36 | 22:36 | 22:36 | 22:42 | 22:42 | 22:42 | 22:42 | 22:42 | 22:48 | 22:48 | 22:48 | 22:48 | 22:48 | 22:54 | 22:54 | 22:54 | 22:54 | 22:54 | 23:00 | 23:00 | 23:00 | 23:00 | 23:00 | - |
| Отключение | 6:30 | 6:30 | 6:30 | 6:30 | 6:30 | 6:24 | 6:24 | 6:24 | 6:24 | 6:24 | 6:18 | 6:18 | 6:18 | 6:18 | 6:18 | 6:12 | 6:12 | 6:12 | 6:12 | 6:12 | 6:06 | 6:06 | 6:06 | 6:06 | 6:06 | 6:00 | 6:00 | 6:00 | 6:00 | 6:00 | - |
| ИЮЛЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Включение | 23:00 | 23:00 | 23:00 | 23:00 | 23:00 | 22:54 | 22:54 | 22:54 | 22:54 | 22:54 | 22:48 | 22:48 | 22:48 | 22:48 | 22:48 | 22:42 | 22:42 | 22:42 | 22:42 | 22:42 | 22:36 | 22:36 | 22:36 | 22:36 | 22:36 | 22:30 | 22:30 | 22:30 | 22:30 | 22:30 | 22:30 |
| Отключение | 6:00 | 6:00 | 6:00 | 6:00 | 6:00 | 6:06 | 6:06 | 6:06 | 6:06 | 6:06 | 6:12 | 6:12 | 6:12 | 6:12 | 6:12 | 6:18 | 6:18 | 6:18 | 6:18 | 6:18 | 6:24 | 6:24 | 6:24 | 6:24 | 6:24 | 6:30 | 6:30 | 6:30 | 6:30 | 6:30 | 6:30 |
| АВГУСТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Включение | 22:30 | 22:30 | 22:30 | 22:30 | 22:30 | 22:24 | 22:24 | 22:24 | 22:24 | 22:24 | 22:18 | 22:18 | 22:18 | 22:18 | 22:18 | 22:12 | 22:12 | 22:12 | 22:12 | 22:12 | 22:06 | 22:06 | 22:06 | 22:06 | 22:06 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 |
| Отключение | 6:30 | 6:30 | 6:30 | 6:30 | 6:30 | 6:36 | 6:36 | 6:36 | 6:36 | 6:36 | 6:42 | 6:42 | 6:42 | 6:42 | 6:42 | 6:48 | 6:48 | 6:48 | 6:48 | 6:48 | 6:54 | 6:54 | 6:54 | 6:54 | 6:54 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 |
| СЕНТЯБРЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Включение | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 21:54 | 21:54 | 21:54 | 21:54 | 21:54 | 21:48 | 21:48 | 21:48 | 21:48 | 21:48 | 21:42 | 21:42 | 21:42 | 21:42 | 21:42 | 21:36 | 21:36 | 21:36 | 21:36 | 21:36 | 21:30 | 21:30 | 21:30 | 21:30 | 21:30 | - |
| Отключение | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:06 | 7:06 | 7:06 | 7:06 | 7:06 | 7:12 | 7:12 | 7:12 | 7:12 | 7:12 | 7:18 | 7:18 | 7:18 | 7:18 | 7:18 | 7:24 | 7:24 | 7:24 | 7:24 | 7:24 | 7:30 | 7:30 | 7:30 | 7:30 | 7:30 | - |
| ОКТЯБРЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Включение | 21:30 | 21:30 | 21:30 | 21:30 | 21:30 | 21:24 | 21:24 | 21:24 | 21:24 | 21:24 | 21:18 | 21:18 | 21:18 | 21:18 | 21:18 | 21:12 | 21:12 | 21:12 | 21:12 | 21:12 | 21:06 | 21:06 | 21:06 | 21:06 | 21:06 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 |
| Отключение | 7:30 | 7:30 | 7:30 | 7:30 | 7:30 | 7:36 | 7:36 | 7:36 | 7:36 | 7:36 | 7:42 | 7:42 | 7:42 | 7:42 | 7:42 | 7:48 | 7:48 | 7:48 | 7:48 | 7:48 | 7:54 | 7:54 | 7:54 | 7:54 | 7:54 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 |
| НОЯБРЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Включение | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 20:54 | 20:54 | 20:54 | 20:54 | 20:54 | 20:48 | 20:48 | 20:48 | 20:48 | 20:48 | 20:42 | 20:42 | 20:42 | 20:42 | 20:42 | 20:36 | 20:36 | 20:36 | 20:36 | 20:36 | 20:30 | 20:30 | 20:30 | 20:30 | 20:30 | - |
| Отключение | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:06 | 8:06 | 8:06 | 8:06 | 8:06 | 8:12 | 8:12 | 8:12 | 8:12 | 8:12 | 8:18 | 8:18 | 8:18 | 8:18 | 8:18 | 8:24 | 8:24 | 8:24 | 8:24 | 8:24 | 8:30 | 8:30 | 8:30 | 8:30 | 8:30 | - |
| ДЕКАБРЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Включение | 20:30 | 20:30 | 20:30 | 20:30 | 20:30 | 20:24 | 20:24 | 20:24 | 20:24 | 20:24 | 20:18 | 20:18 | 20:18 | 20:18 | 20:18 | 20:12 | 20:12 | 20:12 | 20:12 | 20:12 | 20:06 | 20:06 | 20:06 | 20:06 | 20:06 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 |
| Отключение | 8:30 | 8:30 | 8:30 | 8:30 | 8:30 | 8:36 | 8:36 | 8:36 | 8:36 | 8:36 | 8:42 | 8:42 | 8:42 | 8:42 | 8:42 | 8:48 | 8:48 | 8:48 | 8:48 | 8:48 | 8:54 | 8:54 | 8:54 | 8:54 | 8:54 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 |

Откл.- утреннее отключение, вкл. – вечернее включение.

Для учета условий погоды могут вноситься поправка в минутах, а именно:

- при облачности верхнего яруса – 4-6 мин. (исходя из требований Заказчика)

- при облачности среднего яруса – 5-8 мин. (исходя из требований Заказчика)

- при низких облаках – 7-12 мин. (исходя из требований Заказчика)

- при сплошной низкой облачности – 10-15 мин. (исходя из требований Заказчика)

- при моросящем дожде – 18-20 мин. (исходя из требований Заказчика)

  - Стоимость электроэнергии: 2,87 руб./ кВт ч (без НДС).

- Перечень силовых шкафов

| № п/п | Центр питания | Месторасположение |
| --- | --- | --- |
| 1 | ТП | Территория базы |

- Перечень осветительных приборов

| № п/п | Наименование территории/ здания местонахождения системы освещения | Протяженность питающей линии, м | Тип светильника | Характеристики источника света (лампы) |  |  | Кол-во светильников данного типа, шт. | Тип опор (ЖБ, М, Д) | Высота опор, м | Кол-во опор, шт. | Кол-во светильников на опоре, шт. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Тип лампы | Мощность лампы, Вт | Коэффициент увеличения мощности |  |  |  |  |  |  |
| Наружное освещение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Территория БПП | Общая протяженность 600 м | РКУ | ДРЛ | 250 | 1,25 | 29 | Д, ЖБ | 8 | 4 | 1, 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | М | 6 | 3 | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Д, М | 8 | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Д, М | 8 | 2 | 1 |  |
| 2 |  | 50 м | РКУ | ДРЛ | 125 | 1,25 | 2 |  |  |  |  | Высота подвеса 2 м |
| 3 |  |  | ЖКУ | ДНаТ | 150 | 1,25 | 1 |  |  |  |  | Высота подвеса 8 м |

Приложение: Схема питания базы подготовки производства Южного ТПО филиала Тюменские распределительные сети ОАО «Тюменьэнерго» в электронном формате.

Общая информация

и технические характеристики объекта (система освещения)

по состоянию на 2014 г.

- Общая информация

| Полное наименование объекта: | База подготовки производства Ханты-Мансийского РЭС филиала Нефтеюганские ЭС ОАО «Тюменьэнерго» |
| --- | --- |
| Адрес объекта: | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Кооперативная, 59 |

- Установленная мощность системы освещения

| Суммарная установленная мощность: | Ед. изм. | Базовый год |
| --- | --- | --- |
| Наружного освещения | кВт | 4,688 |
| Внутреннего освещения | кВт | 22,500 |
| Всего: | кВт | 27,188 |

- Сведения об оснащенности объекта приборами учета

| Наименование ТЭР | Количество приборов учета (шт.) | Тип прибора (марка) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Марка | Класс точности | Примечание |
| Электрическая энергия | 2 | Меркурий 320 | 0,2 | Полный учет потребляемой э/э производственной базы ХМРЭС |

- Сведения о базовом потреблении электроэнергии

  - Потребленная электроэнергия по наружному освещению за базовый 2014 год:

| Месяц | Время горения установок наружного освещения согласно графику (ч) | Общее количество потребленной энергии, кВт ч |
| --- | --- | --- |
| Январь | 403 | 1 511,25 |
| Февраль | 344,5 | 1 291,88 |
| Март | 332,5 | 1 246,88 |
| Апрель | 277,5 | 1 040,63 |
| Май | 211 | 791,25 |
| Июнь | 90 | 337,50 |
| Июль | 93 | 348,75 |
| Август | 211 | 791,25 |
| Сентябрь | 277,5 | 1 040,63 |
| Октябрь | 332,5 | 1 246,88 |
| Ноябрь | 367,5 | 1 378,13 |
| Декабрь | 403 | 1 511,25 |
| Всего за год: | 3 343,00 | 12 536,25 |

  - Утвержденный суточный график включения и отключения сетей наружного освещения за базовый год:

| Месяц | Число, время включения/отключения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| ЯНВАРЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Включение | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 |
| Отключение | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 |
| ФЕВРАЛЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Включение | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | - | - | - |
| Отключение | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 7:30 | 7:30 | 7:30 | 7:30 | 7:30 | 7:30 | 7:30 | 7:30 | 7:30 | 7:30 | 7:30 | 7:30 | 7:30 | - | - | - |
| МАРТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Включение | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 |
| Отключение | 7:30 | 7:30 | 7:30 | 7:30 | 7:30 | 7:30 | 7:30 | 7:30 | 7:30 | 7:30 | 7:30 | 7:30 | 7:30 | 7:30 | 7:30 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 |
| АПРЕЛЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Включение | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | - |
| Отключение | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 6:30 | 6:30 | 6:30 | 6:30 | 6:30 | 6:30 | 6:30 | 6:30 | 6:30 | 6:30 | 6:30 | 6:30 | 6:30 | 6:30 | 6:30 | - |
| МАЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Включение | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
| Отключение | 6:30 | 6:30 | 6:30 | 6:30 | 6:30 | 6:30 | 6:30 | 6:30 | 6:30 | 6:30 | 6:00 | 6:00 | 6:00 | 6:00 | 6:00 | 6:00 | 6:00 | 6:00 | 6:00 | 6:00 | 6:00 | 6:00 | 6:00 | 6:00 | 6:00 | 6:00 | 6:00 | 6:00 | 6:00 | 6:00 | 6:00 |
| ИЮНЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Включение | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | - |
| Отключение | 3:00 | 3:00 | 3:00 | 3:00 | 3:00 | 3:00 | 3:00 | 3:00 | 3:00 | 3:00 | 3:00 | 3:00 | 3:00 | 3:00 | 3:00 | 3:00 | 3:00 | 3:00 | 3:00 | 3:00 | 3:00 | 3:00 | 3:00 | 3:00 | 3:00 | 3:00 | 3:00 | 3:00 | 3:00 | 3:00 | - |
| ИЮЛЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Включение | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
| Отключение | 3:00 | 3:00 | 3:00 | 3:00 | 3:00 | 3:00 | 3:00 | 3:00 | 3:00 | 3:00 | 3:00 | 3:00 | 3:00 | 3:00 | 3:00 | 3:00 | 3:00 | 3:00 | 3:00 | 3:00 | 3:00 | 3:00 | 3:00 | 3:00 | 3:00 | 3:00 | 3:00 | 3:00 | 3:00 | 3:00 | 3:00 |
| АВГУСТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Включение | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
| Отключение | 6:30 | 6:30 | 6:30 | 6:30 | 6:30 | 6:30 | 6:30 | 6:30 | 6:30 | 6:30 | 6:00 | 6:00 | 6:00 | 6:00 | 6:00 | 6:00 | 6:00 | 6:00 | 6:00 | 6:00 | 6:00 | 6:00 | 6:00 | 6:00 | 6:00 | 6:00 | 6:00 | 6:00 | 6:00 | 6:00 | 6:00 |
| СЕНТЯБРЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Включение | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | - |
| Отключение | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 6:30 | 6:30 | 6:30 | 6:30 | 6:30 | 6:30 | 6:30 | 6:30 | 6:30 | 6:30 | 6:30 | 6:30 | 6:30 | 6:30 | 6:30 | - |
| ОКТЯБРЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Включение | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 |
| Отключение | 7:30 | 7:30 | 7:30 | 7:30 | 7:30 | 7:30 | 7:30 | 7:30 | 7:30 | 7:30 | 7:30 | 7:30 | 7:30 | 7:30 | 7:30 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 |
| НОЯБРЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Включение | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | - |
| Отключение | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 7:30 | 7:30 | 7:30 | 7:30 | 7:30 | 7:30 | 7:30 | 7:30 | 7:30 | 7:30 | 7:30 | 7:30 | 7:30 | 7:30 | 7:30 | - |
| ДЕКАБРЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Включение | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 |
| Отключение | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 |

Откл. – утреннее отключение, вкл. – вечернее включение.

Для учета условий погоды могут вноситься поправка в минутах, а именно:

- при облачности верхнего яруса – 4-6 мин. (исходя из требований Заказчика)

- при облачности среднего яруса – 5-8 мин. (исходя из требований Заказчика)

- при низких облаках – 7-12 мин. (исходя из требований Заказчика)

- при сплошной низкой облачности – 10-15 мин. (исходя из требований Заказчика)

- при моросящем дожде – 18-20 мин. (исходя из требований Заказчика)

  - Потребленная электроэнергия по внутреннему освещению за базовый 2014 год:

| Месяц | Время горения установок внутреннего освещения (ч) | Общее количество потребленной энергии, кВт ч |
| --- | --- | --- |
| Январь | 136 | 3 060,00 |
| Февраль | 160 | 3 600,00 |
| Март | 160 | 3 600,00 |
| Апрель | 176 | 3 960,00 |
| Май | 144 | 3 240,00 |
| Июнь | 152 | 3 420,00 |
| Июль | 184 | 4 140,00 |
| Август | 176 | 3 960,00 |
| Сентябрь | 168 | 3 780,00 |
| Октябрь | 184 | 4 140,00 |
| Ноябрь | 160 | 3 600,00 |
| Декабрь | 176 | 3 960,00 |
| Всего за год: | 1 976,00 | 44 460,00 |

4.4. Стоимость электроэнергии: 3,41 руб./ кВт ч (без НДС).

- Перечень силовых шкафов

| № п/п | Центр питания | Месторасположение |
| --- | --- | --- |
| 1 | ТП | Территория базы |

- Перечень осветительных приборов

| № п/п | Наименование территории/ здания местонахождения системы освещения | Протяженность питающей линии, м | Тип светильника | Характеристики источника света (лампы) |  |  | Кол-во светильников данного типа, шт. | Тип опор (ЖБ, М, Д) | Высота опор, м | Кол-во опор, шт. | Кол-во светильников на опоре, шт. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Тип лампы | Мощность лампы, Вт | Коэффициент увеличения мощности |  |  |  |  |  |  |
| Наружное освещение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Территория БПП |  | РКУ | ДРЛ | 250 | 1,25 | 15 |  |  |  |  | Расположены на фасаде зданий |
| Внутреннее освещение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Здание РММ |  | РКУ | ДРЛ | 400 | 1,25 | 2 |  |  |  |  | Высота подвеса 5 м |
| 2 |  |  | РКУ | ДРЛ | 250 | 1,25 | 10 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | ЛПО | ЛБ | 2х40 | 1,15 | 14 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | ЛПО | ЛБ | 4х18 | 1,15 | 14 |  |  |  |  |  |
| 5 | Бокс №2 |  | РКУ | ДРЛ | 400 | 1,25 | 7 |  |  |  |  | Высота подвеса 5 м |
| 6 |  |  | РКУ | ДРЛ | 250 | 1,25 | 2 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | ЛПО | ЛБ | 2х40 | 1,15 | 7 |  |  |  |  |  |
| 8 | Бокс №3 |  | ЛПО | ЛБ | 2х40 | 1,15 | 8 |  |  |  |  |  |
| 9 | Бокс №4 |  | РКУ | ДРЛ | 250 | 1,25 | 4 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | ЛПО | ЛБ | 2х40 | 1,15 | 4 |  |  |  |  |  |
| 11 | Бокс №5 |  | ЛПО | ЛБ | 2х40 | 1,15 | 4 |  |  |  |  |  |
| 12 | Кабинеты АБК |  | ЛПО | ЛБ | 4х18 | 1,15 | 67 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  | ЛПО | ЛБ | 2х40 | 1,15 | 39 |  |  |  |  |  |

Приложение: Схема питания базы подготовки производства Ханты-Мансийского РЭС филиала Нефтеюганские ЭС ОАО «Тюменьэнерго» в электронном формате.

Общая информация

и технические характеристики объекта (система освещения)

по состоянию на 2014 г.

- Общая информация

| Полное наименование объекта: | Мамонтовская производственно-технологическая база филиала Нефтеюганские ЭС ОАО «Тюменьэнерго» |
| --- | --- |
| Адрес объекта: | Тюменская область, ХМАО-Югра, Нефтеюганский район, г. Пыть-Ях, ул. Солнечная, 5 |

- Установленная мощность системы освещения

| Суммарная установленная мощность: | Ед. изм. | Базовый год |
| --- | --- | --- |
| Наружного освещения | кВт | 49,950 |
| Внутреннего освещения | кВт | 52,879 |
| Всего: | кВт | 102,829 |

- Сведения об оснащенности объекта приборами учета

| Наименование ТЭР | Количество приборов учета (шт.) | Тип прибора (марка) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Марка | Класс точности |
| Электрическая энергия | 1 | ПСЧ-3ТМ.05М.04 | 0,5S |
|  | 2 | СЭТ-4ТМ.02.2-37 | 0,5S |

- Сведения о базовом потреблении электроэнергии

  - Потребленная электроэнергия по наружному освещению за базовый 2014 год:

| Месяц | Время горения установок наружного освещения согласно графику (ч) | Общее количество потребленной энергии, кВт ч |
| --- | --- | --- |
| Январь | 403 | 20 129,85 |
| Февраль | 344,5 | 17 207,78 |
| Март | 332,5 | 16 608,38 |
| Апрель | 277,5 | 13 861,13 |
| Май | 211 | 10 539,45 |
| Июнь | 90 | 4 495,50 |
| Июль | 93 | 4 645,35 |
| Август | 211 | 10 539,45 |
| Сентябрь | 277,5 | 13 861,13 |
| Октябрь | 332,5 | 16 608,38 |
| Ноябрь | 367,5 | 18 356,63 |
| Декабрь | 403 | 20 129,85 |
| Всего за год: | 3 343,00 | 166 982,85 |

  - Утвержденный суточный график включения и отключения сетей наружного освещения за базовый год:

| Месяц | Число, время включения/отключения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| ЯНВАРЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Включение | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 |
| Отключение | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 |
| ФЕВРАЛЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Включение | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | - | - | - |
| Отключение | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 7:30 | 7:30 | 7:30 | 7:30 | 7:30 | 7:30 | 7:30 | 7:30 | 7:30 | 7:30 | 7:30 | 7:30 | 7:30 | - | - | - |
| МАРТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Включение | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 |
| Отключение | 7:30 | 7:30 | 7:30 | 7:30 | 7:30 | 7:30 | 7:30 | 7:30 | 7:30 | 7:30 | 7:30 | 7:30 | 7:30 | 7:30 | 7:30 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 |
| АПРЕЛЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Включение | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | - |
| Отключение | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 6:30 | 6:30 | 6:30 | 6:30 | 6:30 | 6:30 | 6:30 | 6:30 | 6:30 | 6:30 | 6:30 | 6:30 | 6:30 | 6:30 | 6:30 | - |
| МАЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Включение | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
| Отключение | 6:30 | 6:30 | 6:30 | 6:30 | 6:30 | 6:30 | 6:30 | 6:30 | 6:30 | 6:30 | 6:00 | 6:00 | 6:00 | 6:00 | 6:00 | 6:00 | 6:00 | 6:00 | 6:00 | 6:00 | 6:00 | 6:00 | 6:00 | 6:00 | 6:00 | 6:00 | 6:00 | 6:00 | 6:00 | 6:00 | 6:00 |
| ИЮНЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Включение | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | - |
| Отключение | 3:00 | 3:00 | 3:00 | 3:00 | 3:00 | 3:00 | 3:00 | 3:00 | 3:00 | 3:00 | 3:00 | 3:00 | 3:00 | 3:00 | 3:00 | 3:00 | 3:00 | 3:00 | 3:00 | 3:00 | 3:00 | 3:00 | 3:00 | 3:00 | 3:00 | 3:00 | 3:00 | 3:00 | 3:00 | 3:00 | - |
| ИЮЛЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Включение | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
| Отключение | 3:00 | 3:00 | 3:00 | 3:00 | 3:00 | 3:00 | 3:00 | 3:00 | 3:00 | 3:00 | 3:00 | 3:00 | 3:00 | 3:00 | 3:00 | 3:00 | 3:00 | 3:00 | 3:00 | 3:00 | 3:00 | 3:00 | 3:00 | 3:00 | 3:00 | 3:00 | 3:00 | 3:00 | 3:00 | 3:00 | 3:00 |
| АВГУСТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Включение | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
| Отключение | 6:30 | 6:30 | 6:30 | 6:30 | 6:30 | 6:30 | 6:30 | 6:30 | 6:30 | 6:30 | 6:00 | 6:00 | 6:00 | 6:00 | 6:00 | 6:00 | 6:00 | 6:00 | 6:00 | 6:00 | 6:00 | 6:00 | 6:00 | 6:00 | 6:00 | 6:00 | 6:00 | 6:00 | 6:00 | 6:00 | 6:00 |
| СЕНТЯБРЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Включение | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | - |
| Отключение | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 6:30 | 6:30 | 6:30 | 6:30 | 6:30 | 6:30 | 6:30 | 6:30 | 6:30 | 6:30 | 6:30 | 6:30 | 6:30 | 6:30 | 6:30 | - |
| ОКТЯБРЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Включение | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 |
| Отключение | 7:30 | 7:30 | 7:30 | 7:30 | 7:30 | 7:30 | 7:30 | 7:30 | 7:30 | 7:30 | 7:30 | 7:30 | 7:30 | 7:30 | 7:30 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 |
| НОЯБРЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Включение | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | - |
| Отключение | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 7:30 | 7:30 | 7:30 | 7:30 | 7:30 | 7:30 | 7:30 | 7:30 | 7:30 | 7:30 | 7:30 | 7:30 | 7:30 | 7:30 | 7:30 | - |
| ДЕКАБРЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Включение | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 |
| Отключение | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 |

Откл. – утреннее отключение, вкл. – вечернее включение.

Для учета условий погоды могут вноситься поправка в минутах, а именно:

- при облачности верхнего яруса – 4-6 мин. (исходя из требований Заказчика)

- при облачности среднего яруса – 5-8 мин. (исходя из требований Заказчика)

- при низких облаках – 7-12мин. (исходя из требований Заказчика)

- при сплошной низкой облачности – 10-15 мин. (исходя из требований Заказчика)

- при моросящем дожде – 18-20 мин. (исходя из требований Заказчика)

  - Потребленная электроэнергия по внутреннему освещению за базовый 2014 год:

| Месяц | Время горения установок внутреннего освещения (ч) | Общее количество потребленной энергии, кВт ч |
| --- | --- | --- |
| Январь | 136 | 7 191,54 |
| Февраль | 160 | 8 460,64 |
| Март | 160 | 8 460,64 |
| Апрель | 176 | 9 306,70 |
| Май | 144 | 7 614,58 |
| Июнь | 152 | 8 037,61 |
| Июль | 184 | 9 729,74 |
| Август | 176 | 9 306,70 |
| Сентябрь | 168 | 8 883,67 |
| Октябрь | 184 | 9 729,74 |
| Ноябрь | 160 | 8 460,64 |
| Декабрь | 176 | 9 306,70 |
| Всего за год: | 1 976,00 | 104 488,90 |

  - Стоимость электроэнергии: 4,32 руб./ кВт ч (без НДС).

- Перечень силовых шкафов

| № п/п | Центр питания | Месторасположение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Мачта М2 | Мачта М2 МПТБ |
| 2 | Склад 2,3 | Склад 2,3 МПТБ |
| 3 | Мачта М3 | Мачта М3 МПТБ |
| 4 | Мачта М4 | Мачта М4 МПТБ |

- Перечень осветительных приборов

| № п/п | Наименование территории/ здания местонахождения системы освещения | Протяженность питающей линии, м | Тип светильника | Характеристики источника света (лампы) |  |  | Кол-во светильников данного типа, шт. | Тип опор (ЖБ, М, Д) | Высота опор, м | Кол-во опор, шт. | Кол-во светильников на опоре, шт. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Тип лампы | Мощность лампы, Вт | Коэффициент увеличения мощности |  |  |  |  |  |  |
| Наружное освещение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | АБК |  | РКУ | ДРЛ | 250 | 1,25 | 6 |  |  |  |  |  |
| 2 | МАЧТА М1 |  | навесной влагозащ. светильник | ЛН | 300 | 1,00 | 4 |  |  |  |  |  |
| 3 | МАЧТА М2 |  | РКУ | ДРЛ | 250 | 1,25 | 6 |  |  |  |  |  |
| 4 | СКЛАД 4,5 |  | ПКН | КГ | 1000 | 1,25 | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | КТП |  | ПКН | КГ | 1000 | 1,25 | 2 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | РКУ | ДРЛ | 250 | 1,25 | 2 |  |  |  |  |  |
| 7 | Холодный склад |  | РКУ | ДРЛ | 250 | 1,25 | 1 |  |  |  |  |  |
| 8 | Склад 2,3 |  | ПКН | КГ | 1000 | 1,25 | 1 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | РКУ | ДРЛ | 250 | 1,25 | 8 |  |  |  |  |  |
| 10 | МАЧТА М3 |  | ПКН | КГ | 1000 | 1,25 | 8 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | РКУ | ДРЛ | 250 | 1,25 | 4 |  |  |  |  |  |
| 12 | МАЧТА М4 |  | ПКН | КГ | 1000 | 1,25 | 8 |  |  |  |  |  |
| 13 | Наруж. периметр. освещение |  | РКУ | ДРЛ | 250 | 1,25 | 36 |  |  |  |  |  |
| Внутреннее освещение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Аккумуляторная РММ |  | взрывозащ. навесной светильник | ЛН | 60 | 1,00 | 4 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | ЛПО |  | 2х36 | 1,15 | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | Бытовка РММ |  | ЛПО |  | 2х36 | 1,15 | 2 |  |  |  |  |  |
| 4 | РММ Ремонтная зона |  | РКУ | ДРЛ | 250 | 1,25 | 14 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | РКУ | ДРЛ | 250 | 1,25 | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | навесной светильник РСП 250 | ЛН | 250 | 1,00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 7 | РММ: токарный цех |  | РКУ | ДРЛ | 250 | 1,25 | 6 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | ЛПО |  | 2х36 | 1,15 | 3 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | навесной светильник РСП 250 | ЛН | 250 | 1,00 | 6 |  |  |  |  |  |
| 10 | РММ: Кабинет механиков |  | ЛПО |  | 2х36 | 1,15 | 4 |  |  |  |  |  |
| 11 | Диспетчерская-1 |  | ЛПО 4х18 |  | 4х18 | 1,15 | 2 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | ЛПО 2х36 |  | 2х36 | 1,15 | 1 |  |  |  |  |  |
| 13 | Диспетчерская-2 |  | ЛПО |  | 36 | 1,15 | 2 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  | ЛПО |  | 2х36 | 1,15 | 1 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  | светильник 5 ЛН |  | 5х60 | 1,00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 16 | Диспетчерская: СИТ |  | ЛПО |  | 36 | 1,15 | 5 |  |  |  |  |  |
| 17 | Бытовка грузчиков |  | ЛПО |  | 2х36 | 1,15 | 4 |  |  |  |  |  |
| 18 | Бытовка ремонтного персонала МРЭС |  | ЛПО 4х18 |  | 4х18 | 1,15 | 14 |  |  |  |  |  |
| 19 | Электроцех |  | ЛПО 2х36 |  | 2х36 | 1,15 | 4 |  |  |  |  |  |
| 20 | Шиномонтаж, свароч. посты |  | РКУ | ДРЛ | 250 | 1,25 | 7 |  |  |  |  |  |
| 21 | Бокс 1 |  | РКУ | ДРЛ | 250 | 1,25 | 20 |  |  |  |  |  |
| 22 | Бокс 2 |  | РКУ | ДРЛ | 250 | 1,25 | 21 |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  | ПКН | КГ | 1500 | 1,25 | 1 |  |  |  |  |  |
| 24 | Бокс 2: Мойка |  | РКУ | ДРЛ | 250 | 1,25 | 8 |  |  |  |  |  |
| 25 | Маслохозяйство: помещение сушки сорбента |  | навесной взрывозащ. светильник | ЛН | 60 | 1,00 | 6 |  |  |  |  |  |
| 26 | Маслохозяйство: операторная |  | навесной взрывозащ. светильник | ЛН | 60 | 1,00 | 13 |  |  |  |  |  |
| 27 | Бытовка водителей |  | ЛПО 4х18 |  | 4х18 | 1,15 | 12 |  |  |  |  |  |
| 28 | Покрасочный цех |  | РКУ | ДРЛ | 250 | 1,25 | 6 |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  | навесной взрывозащ. светильник | ЛН | 60 | 1,00 | 4 |  |  |  |  |  |
| 30 | Столярный цех |  | навесной взрывозащ. светильник | ЛН | 60 | 1,00 | 16 |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  | ЛПО |  | 2х36 | 1,15 | 8 |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  | ЛПО |  | 4х18 | 1,15 | 1 |  |  |  |  |  |
| 33 | АБК-1 |  | ЛПО |  | 2х36 | 1,15 | 39 |  |  |  |  |  |
| 34 |  |  | ЛПО |  | 4х18 | 1,15 | 8 |  |  |  |  |  |
| 35 | АБК-2 |  | ЛПО |  | 2х36 | 1,15 | 19 |  |  |  |  |  |
| 36 |  |  | ЛПО |  | 4х18 | 1,15 | 8 |  |  |  |  |  |
| 37 |  |  | навесной светильник | ЛН | 100 | 1,00 | 18 |  |  |  |  |  |
| 38 | АБК-3 |  | ЛПО |  | 4х18 | 1,15 | 6 |  |  |  |  |  |
| 39 |  |  | ЛПО |  | 2х36 | 1,15 | 17 |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  | навесной светильник | ЛН | 100 | 1,00 | 13 |  |  |  |  |  |

Приложение: Схема питания Мамонтовской производственно-технологической базы филиала Нефтеюганские ЭС                                 ОАО «Тюменьэнерго» в электронном формате.

Общая информация

и технические характеристики объекта (система освещения)

по состоянию на 2014 г.

- Общая информация

| Полное наименование объекта: | Комплектовочная накопительная база филиала Нижневартовские ЭС ОАО «Тюменьэнерго» |
| --- | --- |
| Адрес объекта: | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, ул. 2ПС, 10 |

- Установленная мощность системы освещения

| Суммарная установленная мощность: | Ед. изм. | Базовый год |
| --- | --- | --- |
| Наружного освещения | кВт | 59,063 |

- Сведения об оснащенности объекта приборами учета

| Наименование ТЭР | Количество приборов учета (шт.) | Тип прибора (марка) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Марка | Класс точности |
| Электрическая энергия | Отсутствуют |  |  |

- Сведения о базовом потреблении электроэнергии

  - Потребленная электроэнергия по наружному освещению за базовый 2014 год:

| Месяц | Время горения установок наружного освещения согласно графику (ч) | Общее количество потребленной энергии, кВт ч |
| --- | --- | --- |
| Январь | 500,80 | 29 578,75 |
| Февраль | 391,50 | 23 123,16 |
| Март | 353,00 | 20 849,24 |
| Апрель | 255,00 | 15 061,07 |
| Май | 169,50 | 10 011,18 |
| Июнь | 120,00 | 7 087,56 |
| Июль | 109,50 | 6 467,40 |
| Август | 215,75 | 12 742,84 |
| Сентябрь | 297,50 | 17 571,24 |
| Октябрь | 404,00 | 23 861,45 |
| Ноябрь | 467,50 | 27 611,95 |
| Декабрь | 534,75 | 31 583,94 |
| Всего за год: | 3 818,80 | 225 549,78 |

  - Утвержденный суточный график включения и отключения сетей наружного освещения за базовый год:

| Месяц | Число, время включения/отключения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| ЯНВАРЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Включение | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:45 | 16:45 | 16:45 | 16:45 | 16:45 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:15 | 17:15 | 17:15 | 17:15 | 17:15 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:45 | 17:45 | 17:45 | 17:45 | 17:45 | 17:45 |
| Отключение | 9:45 | 9:45 | 9:45 | 9:45 | 9:45 | 9:45 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:15 | 9:15 | 9:15 | 9:15 | 9:15 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 8:45 | 8:45 | 8:45 | 8:45 | 8:45 | 8:45 |
| ФЕВРАЛЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Включение | 17:45 | 17:45 | 17:45 | 17:45 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:15 | 18:15 | 18:15 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:45 | 18:45 | 18:45 | 18:45 | 18:45 | 18:45 | 18:45 | 18:45 | 18:45 | - | - | - |
| Отключение | 8:45 | 8:45 | 8:45 | 8:45 | 8:45 | 8:45 | 8:45 | 8:45 | 8:45 | 8:45 | 8:30 | 8:30 | 8:30 | 8:15 | 8:15 | 8:15 | 8:15 | 8:15 | 8:15 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 7:45 | 7:45 | 7:45 | 7:45 | 7:30 | - | - | - |
| МАРТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Включение | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:15 | 19:15 | 19:15 | 19:15 | 19:15 | 19:30 | 19:30 | 19:30 | 19:30 | 19:30 | 19:45 | 19:45 | 19:45 | 19:45 | 19:45 | 19:45 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 |
| Отключение | 7:30 | 7:30 | 7:30 | 7:30 | 7:30 | 7:30 | 7:30 | 7:30 | 7:15 | 7:15 | 7:15 | 7:15 | 7:15 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 6:45 | 6:45 | 6:45 | 6:45 | 6:30 | 6:30 | 6:00 | 6:00 | 6:00 | 6:00 | 6:00 | 6:00 | 6:00 |
| АПРЕЛЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Включение | 20:15 | 20:15 | 20:15 | 20:15 | 20:15 | 20:15 | 20:15 | 20:15 | 20:15 | 20:30 | 20:30 | 20:30 | 20:30 | 20:30 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:15 | 21:15 | 21:15 | 21:15 | 21:15 | 21:15 | 21:30 | 21:30 | 21:30 | 22:00 | 22:00 | - |
| Отключение | 6:00 | 6:00 | 6:00 | 6:00 | 6:00 | 6:00 | 6:00 | 6:00 | 6:00 | 5:30 | 5:30 | 5:30 | 5:30 | 5:30 | 5:15 | 5:15 | 5:15 | 5:15 | 5:15 | 5:00 | 5:00 | 5:00 | 5:00 | 5:00 | 4:45 | 4:45 | 4:45 | 4:45 | 4:30 | 4:30 | - |
| МАЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Включение | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:15 | 22:15 | 22:15 | 22:15 | 22:15 | 22:30 | 22:30 | 22:30 | 22:30 | 22:30 | 23:00 | 23:00 | 23:00 | 23:00 | 23:00 | 23:15 | 23:15 | 23:15 | 23:15 | 23:15 | 23:30 | 23:30 | 23:30 | 23:30 | 23:30 | 23:30 |
| Отключение | 4:30 | 4:30 | 4:30 | 4:30 | 4:30 | 4:15 | 4:15 | 4:15 | 4:15 | 4:15 | 4:15 | 4:15 | 4:15 | 4:15 | 4:15 | 4:15 | 4:15 | 4:15 | 4:15 | 4:15 | 4:15 | 4:15 | 4:15 | 4:15 | 4:15 | 4:00 | 4:00 | 4:00 | 4:00 | 4:00 | 4:00 |
| ИЮНЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Включение | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | - |
| Отключение | 4:00 | 4:00 | 4:00 | 4:00 | 4:00 | 4:00 | 4:00 | 4:00 | 4:00 | 4:00 | 4:00 | 4:00 | 4:00 | 4:00 | 4:00 | 4:00 | 4:00 | 4:00 | 4:00 | 4:00 | 4:00 | 4:00 | 4:00 | 4:00 | 4:00 | 4:00 | 4:00 | 4:00 | 4:00 | 4:00 | - |
| ИЮЛЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Включение | 0:15 | 0:15 | 0:15 | 0:15 | 0:15 | 0:15 | 0:15 | 0:15 | 0:15 | 0:15 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 23:15 | 23:15 | 23:15 | 23:15 | 23:15 | 23:15 | 23:15 | 23:30 | 23:30 | 23:30 | 0:00 |
| Отключение | 3:45 | 3:45 | 3:45 | 3:45 | 3:45 | 3:00 | 3:00 | 3:00 | 3:00 | 3:00 | 3:00 | 3:00 | 3:00 | 3:00 | 3:00 | 3:15 | 3:15 | 3:15 | 3:15 | 3:15 | 3:15 | 3:15 | 3:15 | 3:15 | 3:15 | 4:00 | 4:00 | 4:00 | 4:00 | 4:00 | 4:00 |
| АВГУСТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Включение | 23:30 | 23:00 | 22:45 | 22:45 | 22:45 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 21:45 | 21:45 | 21:45 | 21:45 | 21:45 | 21:45 | 21:45 | 21:45 | 21:45 | 21:45 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 |
| Отключение | 4:15 | 4:15 | 4:30 | 4:30 | 4:30 | 4:30 | 4:30 | 4:30 | 4:30 | 4:30 | 4:30 | 4:30 | 4:30 | 4:30 | 4:30 | 4:45 | 4:45 | 5:15 | 5:15 | 5:15 | 5:15 | 5:15 | 5:15 | 5:15 | 5:15 | 5:15 | 5:15 | 5:15 | 5:15 | 5:15 | 5:15 |
| СЕНТЯБРЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Включение | 20:45 | 20:45 | 20:45 | 20:45 | 20:45 | 20:30 | 20:30 | 20:30 | 20:30 | 20:30 | 20:15 | 20:15 | 20:15 | 20:15 | 20:15 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 19:45 | 19:45 | 19:30 | 19:30 | 19:30 | 19:30 | 19:30 | 19:30 | 19:30 | 19:30 | - |
| Отключение | 5:30 | 5:30 | 5:30 | 5:30 | 5:30 | 5:45 | 5:45 | 5:45 | 5:45 | 5:45 | 6:00 | 6:00 | 6:00 | 6:00 | 6:00 | 6:15 | 6:15 | 6:15 | 6:15 | 6:15 | 6:15 | 6:15 | 6:15 | 6:15 | 6:15 | 6:15 | 6:15 | 6:15 | 6:30 | 6:30 | - |
| ОКТЯБРЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Включение | 19:15 | 19:15 | 19:00 | 18:45 | 18:45 | 18:45 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:15 | 18:15 | 18:15 | 18:15 | 18:15 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 17:45 | 17:45 | 17:45 | 17:45 | 17:45 | 17:45 |
| Отключение | 6:45 | 6:45 | 6:45 | 6:45 | 6:45 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:15 | 7:15 | 7:15 | 7:15 | 7:15 | 7:15 | 7:30 | 7:30 | 7:30 | 7:30 | 7:30 | 7:45 | 7:45 | 7:45 | 7:45 | 7:45 | 7:45 | 7:45 | 7:45 | 7:45 | 7:45 | 7:45 |
| НОЯБРЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Включение | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:15 | 17:15 | 17:15 | 17:15 | 17:15 | 17:15 | 17:15 | 17:15 | 17:15 | 17:15 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 16:45 | 16:45 | 16:45 | 16:45 | 16:45 | 16:45 | 16:45 | 16:45 | - |
| Отключение | 8:00 | 8:00 | 8:15 | 8:15 | 8:15 | 8:15 | 8:15 | 8:30 | 8:30 | 8:30 | 8:30 | 8:30 | 8:45 | 8:45 | 8:45 | 8:45 | 8:45 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | - |
| ДЕКАБРЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Включение | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 |
| Отключение | 9:45 | 9:45 | 9:45 | 9:45 | 9:45 | 9:45 | 9:45 | 9:45 | 9:45 | 9:45 | 9:45 | 9:45 | 9:45 | 9:45 | 9:45 | 9:45 | 9:45 | 9:45 | 9:45 | 9:45 | 9:45 | 9:45 | 9:45 | 9:45 | 9:45 | 9:45 | 9:45 | 9:45 | 9:45 | 9:45 | 9:45 |

Откл. – утреннее отключение, вкл. – вечернее включение.

Для учета условий погоды могут вноситься поправка в минутах, а именно:

- при облачности верхнего яруса – 4-6 мин. (исходя из требований Заказчика)

- при облачности среднего яруса – 5-8 мин. (исходя из требований Заказчика)

- при низких облаках – 7-12 мин. (исходя из требований Заказчика)

- при сплошной низкой облачности – 10-15 мин. (исходя из требований Заказчика)

- при моросящем дожде – 18-20 мин. (исходя из требований Заказчика)

  - Стоимость электроэнергии: 3,44 руб./ кВт ч (без НДС).

- Перечень силовых шкафов

| № п/п | Центр питания | Месторасположение |
| --- | --- | --- |
| 1 | КТПН-10/0,4 № 13 Р-0,4 №2 | Опора №1 |
| 2 | КТПН-10/0,4 № 16 АВ-0,4 №1 | Опора №2 |
| 3 | Эл. щитовая ШР-2 АВ-0,4 №5 | Опора №3 |
| 4 | КТПН-10/0,4 № 2 АВ-0,4 №2 | Опора №6 |
| 5 | КТПН-10/0,4 № 2 АВ-0,4 №2 | Опора №7 |
| 6 | КТПН-10/0,4 № 19 АВ-0,4 №2 | Опора №8 |
| 7 | КТПН-10/0,4 № 16 АВ-0,4 №1; КТПН-10/0,4 № 2 АВ-0,4 №2 Бокс №3 ШУ-1 АВ-04 № 4; Бокс №2 ЩР-4 АВ-04 № 7; ШР-2 АВ-0,4 №1 | Стояночный бокс № 2, Стояночный бокс № 3, Склад «Северянка», территория АЗС |

- Перечень осветительных приборов

| № п/п | Наименование территории/ здания местонахождения системы освещения | Протяженность питающей линии, м | Тип светильника | Характеристики источника света (лампы) |  |  | Кол-во светильников данного типа, шт. | Тип опор (ЖБ, М, Д) | Высота опор, м | Кол-во опор, шт. | Кол-во светильников на опоре, шт. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Тип лампы | Мощность лампы, Вт | Коэффициент увеличения мощности |  |  |  |  |  |  |
| Наружное освещение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Территория КНБ Опора №1 | 25 | ИСУ-5000 | КГ | 5000 | 1,25 | 9 | М | 25 | 1 | 3 |  |
| 2 | Территория КНБ Опора №2 | 25 | ИСУ-5000 | КГ | 5000 |  |  | М | 25 | 1 | 1 |  |
| 3 | Территория КНБ Опора №3 | 25 | ИСУ-5000 | КГ | 5000 |  |  | М | 25 | 1 | 2 |  |
| 4 | Территория КНБ Опора №6 | 25 | ИСУ-5000 | КГ | 5000 |  |  | М | 25 | 1 | 1 |  |
| 5 | Территория КНБ Опора №7 | 25 | ИСУ-5000 | КГ | 5000 |  |  | М | 25 | 1 | 1 |  |
| 6 | Территория КНБ Опора №8 | 25 | ИСУ-5000 | КГ | 5000 |  |  | М | 25 | 1 | 1 |  |
| 7 | Территория КНБ | - | РКУ-250 | РКУ | 250 | 1,25 | 9 | М | 4 | 9 | 9 |  |

Приложение: Схема питания комплектовочной накопительной базы филиала Нижневартовские ЭС ОАО «Тюменьэнерго» в электронном формате.