| Вопрос: [Исправить ответ] | Кизченко Геннадий Владимирович (АО "Энергомера") 22.08.2016 15:41 |
| --- | --- |
| Необходимо уточнить следующее: 1. В какой существующий программный комплекс ИВК ВУ требуется произвести интеграцию? 2. Существующая АСУЭ построена на приборах учета «Матрица». Будут ли в качестве замены рассматриваться приборы других производителей? |  |
| Прочитать ответ: | Меженина Наталья Михайловна 23.08.2016 16:03 |
| 1. Интеграцию необходимо произвести в сущетвующий ИВК ВУ построенный на ПК "Энергосфера" (ООО "Прософт-Системы"). 2. Т.к. существующая АСУЭ построена на приборах учета и роутерах ООО "Матрица", возможно применение приборов учета ООО "Матрица", либо аналогичные приборы учета работающие по PLC каналу связи и 100% совместимые с имеющимися роутерами RTR512.10-6L/EY. |  |