# Закрытый запрос цен (объявление о покупке) № 291097. Закрытый запрос цен по результатам открытых конкурентных...

Вопрос: [Исправить ответ]. Возможна ли замена на аналоги других производителей. Прочитать ответ:. Согласно пункта 3.12 Документации: Возможно предоставление Участником предложений на поставку эквивалента товара с иными номенклатурными обозначениями при условии, что предлагаемые замены равноценны по качеству и техническим характеристикам заявленному товару. В случае если Участником процедуры предлагается эквивалент требуемого Заказчиком товара, в составе своей конкурсной заявки он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента в соответствии с Приложением №2. Отсутствие в составе конкурсной заявки подробного технического описания эквивалента заявленного товара может явиться причиной отклонения конкурсной заявки Участника.