Вопрос:; 29.09.2016 12:51. Выгружено 29.09.2016 13:52 [Выгрузить] Добрый день! Просим сообщить, является ли данный лот делимым или нет.. Прочитать ответ:; 29.09.2016 13:52. В соответствии с п.3.4.2.1 Конкурсной документации не допускается разбиение лота на части, то есть подача Конкурсной заявки на часть лота по отдельным видам или объемам выполнения работ..

Вопрос:; 28.09.2016 15:57. Выгружено 29.09.2016 14:20 [Выгрузить] Просим дать разъяснения по следующим характеристикам товара: Нижневартовские ЭС поз.19 - мощность? поз.38 - цвет? поз.86 - яркость?. Прочитать ответ:; 29.09.2016 14:17. 1. Филиал АО "Тюменьэнерго" Нижневартовские ЭС: поз. 19 Лампа 230В J-78 R7s мощность 150Вт поз. 38 Лампа светодиодная ЛСО-1 220В - 25шт. красных, 25шт. зеленых, 30 шт. белых. поз. 86 Лампа светодиодная СКЛ-11-Ж-4-220 Б- повышенной яркости..