| Вопрос: [Исправить ответ] | Явкин Сергей Владимирович (ООО "ЭнергоПромКомплект") 21.10.2014 10:59 |
| --- | --- |
| Выгружено 21.10.2014 14:59 Здравствуйте, прошу Вас уточнить: по поз№9 Ограничитель перенапряжения ОПН35/40,5-10/250(I)УХЛ1 и поз№12 Ограничитель перенапряжения ОПН110/56-10/650(II)4УХЛ1 - исполнение : подвесное или опорное, с изолирующим основанием или без изолирующего основания |  |
| Прочитать ответ: | Капустенко Алексей Владимирович 21.10.2014 14:59 |
| Здравствуйте! На ваш запрос сообщаем: по поз №9 Ограничитель перенапряжения ОПН35/40,5-10/250(I)УХЛ1 и поз№12 Ограничитель перенапряжения ОПН110/56-10/650(II)4УХЛ1 - исполнение : опорное, без изолирующего основания |  |