	Вопрос:   
	  24.04.2012 16:19 

	Допускается ли использование при монтаже в частном секторе пластиковых шкафов учета электроэнергии?

	Ответ:
	  25.04.2012 11:10

	Допускается применение пластиковых шкафов при условии соответствия заданным характеристикам в ТЗ.


