Конкурс (тендер) № 42437 (вскрытие конвертов 10.11.2014 в 07:00)

Вопрос: [Исправить ответ]; ) 23.10.2014 13:14. Выгружено 28.10.2014 10:48 Ишимское ТПО позиция 9 датчики РМДТУ-01 возможна замена на датчик ДТУ-03+прибор 1 шт УКТ-03М. Прочитать ответ:; 27.10.2014 14:04. В том случае, если заявленные датчики РМДТУ-01 не изготавливаются возможна замена на датчик ДТУ-03+прибор 1 шт УКТ-03М..

Вопрос: [Исправить ответ]; ) 27.10.2014 10:19. Выгружено 28.10.2014 10:48 Добрый день! Просим уточнить ряд вопросов. 1. В пункте Филиал ОАО "Тюменьэнерго" Тюменские РС Ишимское ТПО, порядковые номера со 2 по 7, требуемое оборудование КСА больше не производится, нашим предприятием предлагается аналог КСАМ-11 УХЛ3. 2. По филиалу Нижневартовские ЭС просят поставить ШОП-10-3Л63-4 УХЛ1, шинных опор на 10 кВ не бывает, какой требуется им поставить полимерный изолятор (ИПП-10/2000 УХЛ1 и т.д.)?. Прочитать ответ:; 28.10.2014 09:08. 1. Тюменские РС Ишимское ТПО - по КСА даны уточнения в предыдущем ответе. 2. Нижневартовские ЭС уточняем: Данные шинные опоры - ШОП-10-3Л63-4 УХЛ1, изготавливаются (в том числе) Лыткаринским арматурно-изоляторым завод..