| Вопрос: [Исправить ответ] | ) 30.10.2014 06:33 |
| --- | --- |
| Выгружено 05.11.2014 13:05 Здравтсвуйте! Просим дать дополнительную информацию по позиции: на Нижневартовские ЭС поз.№ 117 - Рубильник CHNT NТ3-63 1-х фазный с установкой на DIN-рейку - 180 штук. У производителя CHINT не встречается указанная вами маркировка. Просим уточнить. |  |
| Прочитать ответ: | 05.11.2014 11:23 |
| поз.117 Нижневартовские ЭС уточняем необходим рубильник 1-но фазный с установкой на DIN-рейку 63А, возможна поставка ВН-32 1Р 63А. |  |