Разъяснения по

открытому запросу предложений на право заключения договора на выполнение работ по обследованию электромагнитной обстановки на подстанциях филиала АО "Тюменьэнерго" Северные электрические сети.

Вопрос:

Просим предоставить информацию по размерам подстанций, количеству присоединений на каждом распредустройстве 35 кВ и выше.

Ответ:

Размеры подстанций ( указана максимальная длина и ширина ограждения ПС ):

ПС-110кВ Ямбург – 126*111 м.

ПС-110кВ ЯГП-1В – 61,5*54 м.

ПП-110кВ Лимбя-Яха – 102,5*95 м.

Нормальные схемы указанных подстанций прилагаем.