# Конкурс № 773810
Открытый одноэтапный конкурс без предварительного отбора на право заключения Договора на выполнение работ по огнезащитной обработке кабельных линий подстанций филиала АО "Тюменьэнерго" Энергокомплекс

Вопрос:; 09.02.2017 10:39. Прошу дать разъяснение. Судя по фотографиям кабельные линии, находятся вне помещений на открытом воздухе. Нужно ли применять влагостойкий огнезащитный состав для эксплуатации на открытом воздухе или достаточно состава для внутренних помещений?. Прочитать ответ:; 10.02.2017 08:05. Добрый день. Огнезащитное покрытие должно быть предназначено для эксплуатации в помещениях повышенной влажности (до 100%) и на открытом воздухе при температуре от -50оС до +60оС..