Вопрос: [Исправить ответ]; ) 30.10.2014 14:08. Выгружено 06.11.2014 09:04 Добрый день! По позиции №61 (Нижневартовские ЭС) - Выключатель автоматический Schneider Electric MASTERPACT NT, NT 06 L1 3P, выкатного исполнения, 630А (Согласно опросного листа № 2) - 3 штуки. Просьба исправить опросный лист, у Вас отмечены функции несовместимые или взаимоисключающие друг друга. Просьба ещё уточнить номинал автомата, NW на 630A не существует. Обновлённый опросный лист направлен на электронку: OChernova@tesk.te.ru. Прочитать ответ:; 06.11.2014 09:04. Уточненный опросный лист №2 в прикрепленном файле Скачать файл Опросный лист №2_уточненный.pdf (97 Кб).

Вопрос: [Исправить ответ]; ) 05.11.2014 12:35. Выгружено 06.11.2014 09:35 Филиал ОАО "Тюменьэнерго" Тюменское РС Тобольское ТПО: Необходимо уточнение к позиции №10 "Ящик управления освещением ЯУО-9601" - полная марка? (еще 4-е цифры, номер схемы).. Прочитать ответ:; 06.11.2014 09:34. Ящик управления освещением ЯУО-9601 387У3 IP54.