# Закрытый запрос цен (объявление о покупке) № 291097. Закрытый запрос цен по результатам открытых конкурентных...

Вопрос: [Исправить ответ]. 1. Энергокомплекс Уточните строительную высоту изолятора ИОСПК 4-10/85 II УХЛ1 2. Нефтеюганские ЭС Уточните размер (диаметр/квадрат) расположения присоединительных отверстий на фланцах изолятора ОТПК-6-35-А-2 УХЛ1 3. Северные ЭС 3.1 Не указан размер расположения присоединительных отверстий на фланцах изолятора ОСК 10-35-3 УХЛ1 3.2 Уточните строительную высоту и размер (диаметр/квадрат) расположения присоединительных отверстий по фланцам изолятора ОТПК-20-35-А-3 УХЛ1-01 4. Нижневартовские ЭС Уточните строительную высоту изолятора ОТПК-6-35-А-2 УХЛ1 5. Тюменские РС Ишимское ТПО Укажите размер, на котором расположены присоединительные отверстия на фланцах изолятора ОТПК 6-35 Е-2 УХЛ1. Прочитать ответ:. Северные ЭС - Расположение присоединительных отверстий нижнего фланца 90х90; площадка 120х120 Энергокомплекс - Смотреть опросные листы к изоляторам Нижневартовские ЭС - Смотреть опросные листы к изоляторам Нефтеюганские ЭС - Смотреть опросные листы к изоляторам Тюменские распределительные сети Ишимское ТПО - Смотреть опросные листы к изоляторам.