| № п/п | Вопрос | Ответ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Добрый день! Подскажите что входит в базовую комплектацию данного оборудования Измерительный комплект для ВЧ связи (базовая комплектация) ЕТ-91 1 шт. | Комплектация базовая Стандартная комплектация: Комплексное устройство ЕТ-91 – 1шт. Инструкция пользователя – 1шт. Симметричные соединительные кабели – 2шт. Коаксиальные кабели – 2шт. USB кабель – 1шт. USB накопитель – 1шт. Адаптер для сетевого подключения – 1шт. Футляр – 1шт. |