Разъяснения по

открытому одноэтапному конкурсу без предварительного отбора на право заключения Договора на выполнение проектных работ по реконструкции ВЛ 110 кВ Оленья-Ямбург-1,2 отпайка на ПС УГП-15 филиала АО "Тюменьэнерго" Северные электрические сети.

Вопрос:

Прошу сообщить длину ВОЛС (24 ОВ) на ПС УГП-15 от существующего ВОК ООО "Северное волокно" ПС Оленья-ПС Ямбург.

Ответ:

ВОК ООО "Северное волокно" от ПС 220кВ Оленья до ПС 110кВ Ямбург проходит по ВЛ 110кВ Оленья-Ямбург, длинна ВОЛС от существующего ВОК ООО "Северное волокно" между ПС 220кВ Оленья и ПС 110кВ Ямбург будет равняться длине, проектируемой отпайки на ПС УГП-15.