Запрос на разъяснение документации к процедуре

Начало формы

Сведения о процедуре

| Номер процедуры: | 31705535011 |
| --- | --- |
| Наименование закупки: | Открытый запрос предложений на право заключения договора на выполнение работ по ремонту аккумуляторной батареи на ПС 110/35/6 кВ Лазаревская филиала АО «Тюменьэнерго» Урайские электрические сети |
| Способ закупки: | Запрос предложений |
| Организатор: | Филиал Открытого акционерного общества энергетики и электрификации "Тюменьэнерго" Урайские Электрические сети |
| Контактные данные организатора: | 7-34676-53260, OkuntsevES@yec.te.ru |
| Контактное лицо: | Белозерцев Олег Константинович |
| Дата публикации извещения: | 19.09.2017 |
| Дата и время окончания подачи заявок: | 04.10.2017 10:00 [GMT +5] |
| Дата публикации протокола вскрытия конвертов: | 04.10.2017 10:00 [GMT +5] |

Текст запроса и разъяснения

| Текст запроса: | Добрый день! Просьба предоставить габариты помещения для размещения АБ. Данные необходимы для подбора стеллажа. |
| --- | --- |
| Приложенные к запросу документы: | 1) Запрос_на_разъяснение_документации_к_процедуре[12].rtf |
| Текст разъяснения: | Добрый день.В ответ на Ваш вопрос сообщаем габаритные размеры помещения аккумуляторной батареи на ПС Лазаревская: длина – 9 метров, ширина – 2,5 метра |
| Приложенные к разъяснению документы: | 1) Ответ_на_запрос_2.docx |

Конец формы