Разъяснения по
открытому запросу предложений на право заключения договора на выполнение комплекса работ по обследованию ВЛ-110 кВ "ЯГП-1В - ЯГТЭС" с отпайкой на ПС "ЯГП-2В" и разработки типовых решений по повышению надежности работы ВЛ для филиала АО «Тюменьэнерго» Северные электрические сети.
Вопрос:

просим Вас уточнить физические объемы предполагаемой работы: количество опор, точная протяженность линии
Ответ: 

Необходимо выполнить обследование ВЛ в части состояния грунтов для определения типов фундаментов опор при реконструкции данной ВЛ, состояние фундаментов опор, фактическую глубину заложения свай, состояние опор, линейной арматуры, изоляции, провода, грозотроса с проведением измерений тяжений, стрел провеса, габаритов с перерасчетом на соответствие требований действующих нормативных документов. Проведение климатических исследований и оформление отчетной документации выполнить согласно технического задания.
Количество опор – 264 шт., протяженность – 65,1 км. 
Типы опор: У110-1 – 3 шт., У110-3 – 24 шт., У110-2 – 1 шт., У110-3+5 – 8 шт., У110-1+9 – 5 шт., У110-3+9 – 1 шт., У110-4+5 – 2 шт., П110-3+4 – 25 шт., П110-3 – 15 шт., П110-4 -1 шт., П110-2 – 1 шт., ПМО110-3 – 178 шт.
