Разъяснения

по открытому одноэтапному конкурсу без предварительного отбора на право заключения Договора на выполнение работ по реконструкции телемеханики на подстанциях 110-35 кВ филиала ОАО «Тюменьэнерго» Северные электрические сети.

Вопрос: В Техническом задании представлено 6 объектов для реконструкции телемеханики, а в приложениях к ТЗ выложено 7 томов рабочей документации. Для ПС-110 Звезда ошибочно выложен проект?
Ответ: Выполнить в соответствии с Техническим заданием на реконструкцию телемеханики. Для ПС-110 Звезда проект выложен ошибочно. 
