## Прил к ТЗ
Приложение №5 к КД на поставку измерительных и контрольных устройств для нужд филиалов АО "Тюменьэнерго" (ЯНАО,ХМАО)
КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
№ п/п | Наименование оборудования | Технические характеристики | Метрологи-ческий контроль (поверка / калибровка) | Ед. изм. | Общее кол-во | Кол-во 2 квартал 2018 год | Кол-во 3 квартал 2018 год | Цена за ед., руб. (без НДС) | Цена за ед., руб. (с НДС) | Сумма, руб. (без НДС) | Сумма, руб. НДС 18% | Сумма, руб. (в т.ч. НДС 18% | Наименование страны происхождения товара
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Грузополучатель: Филиал АО «Тюменьэнерго» Сургутские ЭС, Тюменская обл., ХМАО - Югра, г. Сургут
1 | Источник переменного тока и напряжения трехфазный (с прикладным ПО) | Энергоформа 3.3-100 |  | компл | 1 |  | 1
2 | Многофункциональный цифровой ваттметр | СМ3010-232 | поверка | шт | 1 | 1
3 | Трехфазный вольтамперфазометр | ВМФ-3 | поверка | шт | 1 | 1
4 | Многодиапазонный измерительный комплекс | ПОИСК-600 – 0,1- 3(свид)–(2,5 МПа; 16МПа; 60МПа)-К-П–Б1 | поверка | компл | 1 | 1
Итого Филиал АО «Тюменьэнерго» Сургутские ЭС на сумму
Грузополучатель: Филиал АО «Тюменьэнерго» Нефтеюганские ЭС, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Пыть-Ях
1 | Установка поверочная универсальная | УППУ-МЭ 3.1КМ-П-05-120-15/5-6/264 с клещами токоизмерительными d=6 мм Iном=10А кл.т. 0,2 (3 шт.), d=20 мм Iном=100А кл.т. 0,5 (3 шт.), d=50мм Iном=1000А кл.т. 0,5 (3 шт.), d=160 мм Iном=30/300/3000А, кл.т. 2,0 (3 шт.) | поверка (УППУ и Энергомонитор 3.1.КМ) | компл | 1 |  | 1
2 | Гранулометрический анализатор | ГРАН-152 в комплекте: дегазатор ВУД-152 | поверка | компл | 1 |  | 1
3 | Микроометр цифровой | МИКО-21 | поверка | шт | 2 |  | 2
4 | Сухоблочный калибратор температуры погружного типа | КТ-110-А-НТБ-ТУ4381-049-13282997-03 0-110 С (Эскиз №1) | поверка | шт | 1 |  | 1
5 | Прибор для испытаний выключателей с приводом постоянного тока при пониженном напряжении | ПУВ-регулятор | калибровка | шт | 1 |  | 1
6 | Прибор для измерения и анализа вибрации | Корсар+ | поверка | шт | 1 | 1
7 | Измеритель сопротивления обмоток трансформаторов | СА640 | поверка | шт | 1 | 1
8 | Тестер сопротивления изоляции | MIT515-EU | поверка | шт | 1 | 1
9 | Комплекс программно-технический измерительный для релейной защиты и автоматики РЕТОМ-61 в комплекте: |  | поверка | компл | 1 | 1
| Устройство испытательное | РЕТОМ-61 стандартный пакет программ, аксессуары |  | шт | 1 | 1
| Управляющее устройство | на базе компьютера типа NOTEBOOK |  | шт | 1 | 1
Специальные программы:
|  | проверка шкафа дифференциально-фазной защиты линии типа ШЭ2607 081 (082, 083, 084) |  |  | 1 | 1
|  | проверка устройств АЛАР |  |  | 1 | 1
|  | проверка устройств АЧР и ЧАПВ |  |  | 1 | 1
10 | Вольтамперфазометр цифровой | РЕТОМЕТР - М2 с аксессуарами | поверка | шт | 1 | 1
Итого Филиал АО «Тюменьэнерго» Нефтеюганские ЭС на сумму
Грузополучатель: Филиал АО «Тюменьэнерго» Когалымские ЭС, Тюменская обл., ХМАО - Югра, г. Когалым
1 | Комплекс программно-технический измерительный для релейной защиты и автоматики РЕТОМ-61 в комплекте: |  | поверка | компл | 1 | 1
| Устройство испытательное | РЕТОМ-61 стандартный пакет программ, аксессуары |  | шт | 1 | 1
| Управляющее устройство | на базе компьютера типа NOTEBOOK |  | шт | 1 | 1
| Устройство для вывода протокола | на базе лазерного принтера формата А4 |  | шт | 1 | 1
Специальные программы:
|  | проверка шкафа защиты линии и автоматики управления линейным выключателем типа ШЭ2607 011021(012021), ШЭ2607 011 (012), 011011 (012012) |  |  | 1 | 1
|  | проверка шкафа защиты присоединения и автоматики управления обходным выключателем типа ШЭ2607 013022 (014022), 013 (014) |  |  | 1 | 1
|  | проверка шкафа дистанционной и токовой защит линии ШЭ2607 021 (021 021) |  |  | 1 | 1
|  | проверка шкафа направленной ВЧ защиты линии типа ШЭ2607 031 |  |  | 1 | 1
|  | проверка шкафа дифференциально-фазной защиты линии типа ШЭ2607 081 (082, 083, 084) |  |  | 1 | 1
|  | проверка панелей типа ЭПЗ 1636-67 всех исполнений |  |  | 1 | 1
|  | проверка шкафа ШДЭ 2801 (02) |  |  | 1 | 1
|  | проверка панели ВЧ-направленной защиты линий ПДЭ 2802 |  |  | 1 | 1
|  | проверка панели защит ДФЗ-201 |  |  | 1 | 1
|  | проверка терминала защиты, автоматики и управления линии типа БЭ2502А01XX |  |  | 1 | 1
|  | проверка МП терминала SPAC-801 |  |  | 1 | 1
|  | проверка МП терминала ТЭМП 2501-1Х |  |  | 1 | 1
|  | графическое задание сигналов токов и напряжений любой формы |  |  | 1 | 1
|  | проверка устройств АЧР и ЧАПВ |  |  | 1 | 1
|  | проверка устройств АПВ (моделирование сигналов токов и напряжений в циклах АПВ) |  |  | 1 | 1
|  | проверка приборов-определителей места повреждения (ОМП) |  |  | 1 | 1
|  | проверка реле направления мощности (РНМ) серии РБМ, РМ |  |  | 1 | 1
|  | проверка комплекта реле сопротивлений КРС 1 |  |  | 1 | 1
|  | проверка комплекта дистанционной защиты ДЗ 2 |  |  | 1 | 1
|  | проверка реле сдвига фаз РН-55 |  |  | 1 | 1
|  | проверка реле тока УРОВ РТ-40/Р |  |  | 1 | 1
|  | проверка устройства блокировки при качаниях КРБ 126 |  |  | 1 | 1
|  | проверка устройства блокировки при качаниях КРБ 125 |  |  | 1 | 1
2 | Блок выпрямительный | РЕТ-6КА с аксессуарами |  | шт | 3 | 3
3 | Устройство проверки автоматических выключателей | Сатурн-М3 | поверка | шт | 3 |  | 3
4 | Прибор контроля высоковольтных выключателей | ПКВ/М7 | поверка | шт | 1 |  | 1
5 | Установка поверочная переносная | УПП8531М/1 | поверка | шт | 1 |  | 1
6 | Микромилликилоомметр | МИКО-2.3 | поверка | шт | 1 |  | 1
7 | Вольтамперфазометр цифровой | РЕТОМЕТР-М2 с аксессуарами | поверка | шт | 2 | 2
8 | Прибор для испытаний выключателей с приводом постоянного тока при пониженном напряжении | ПУВ-регулятор | калибровка | шт | 1 |  | 1
Итого Филиал АО «Тюменьэнерго» Когалымские ЭС на сумму
Грузополучатель: Филиал АО «Тюменьэнерго» Нижневартовские ЭС, Тюменская обл., ХМАО – Югра, г. Нижневартовск
1 | Магазин затуханий | ВЧА-75М | поверка | шт | 1 | 1
2 | Высокочастотный тестер | ВЧТ-25М | поверка | шт | 1 | 1
Итого Филиал АО «Тюменьэнерго» Нижневартовские ЭС на сумму
Грузополучатель: Филиал АО «Тюменьэнерго» Ноябрьские ЭС, Тюменская обл., Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Ноябрьск
1 | Осциллограф-мультиметр | Fluke-125B/EU/S | поверка | шт | 3 | 3
2 | Комплекс программно-технический измерительный для релейной защиты и автоматики РЕТОМ-61 в комплекте: |  | поверка | компл | 1 | 1
| Устройство испытательное | РЕТОМ-61 стандартный пакет программ, аксессуары |  | шт | 1
| Управляющее устройство | на базе компьютера типа NOTEBOOK |  | шт | 1
| Устройство для вывода протокола | на базе лазерного принтера формата А4 |  | шт | 1
| Блок однофазного преобразователя тока | РЕТ-10 |  | шт | 3
| Блок трехфазного преобразователя напряжения | РЕТ-ТН |  | шт | 1
| Блок синхронизации | РЕТ-GPS |  | шт | 1
| Блок расширения входов-выходов | РЕТ-64/32 |  | шт | 1
| Чемодан повышенной прочности | для транспортирования РЕТОМ-51(61) |  | шт | 1
| Стойка приборная универсальная | СПУ с аксессуарами |  | шт | 1
Специальные программы:
|  | проверка шкафа защиты линии и автоматики управления линейным выключателем типа ШЭ2607 011021(012021), ШЭ2607 011 (012), 011011 (012012) |  |  | 1
|  | проверка шкафа защиты присоединения и автоматики управления обходным выключателем типа ШЭ2607 013022 (014022), 013 (014) |  |  | 1
|  | проверка шкафа дифференциально-фазной защиты линии типа ШЭ2607 081 (082, 083, 084) |  |  | 1
3 | Частотомер цифровой | АКИП-5102 | поверка | шт | 1 | 1
4 | Манометр грузопоршневой | МП-60 класса точности 0,05 в комплекте с образцовыми манометрами типа МО-05-Д-ДИ-25 (25; 16; 10; 6; 4) кгс/см²- 0,4-х1-БП, МО-05-Д-ДИ-600 (600; 400; 250; 160; 100) кгс/см²- 0,4-х1-БП | поверка | шт | 1 | 1
5 | Калибратор температуры | Fluid 100 | поверка | шт | 1 | 1
6 | Энерготестер | ПЭК-А-А1 | поверка | шт | 2 |  | 2
7 | Микроомметр | ПФИ24-10Р с соединительными проводами | поверка | шт | 3 | 3
8 | Аппарат испытания диэлектриков цифровой | АИД-70Ц | поверка | шт | 2 | 2
9 | Установка для контроля качества трансформаторного масла | АСТ-2М (лабораторного исполнения) | поверка | шт | 1 | 1
10 | Установка автоматическая трехфазная для проверки счетчиков электроэнергии | НЕВА-ТЕСТ 3303Л 0,05 класс точности в комплекте с ПО и ноутбуком | поверка | шт | 1 | 1
11 | Блок системный | АУРА-07-Р256 |  | шт | 1 | 1
Итого Филиал АО «Тюменьэнерго» Ноябрьские ЭС на сумму
Грузополучатель: Филиал АО «Тюменьэнерго» Энергокомплекс, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Нягань
1 | Устройство испытательное в комплекте: | РЕТОМ-21.3 с аксессуарами | поверка | компл | 2 | 2
| Стойка приборная универсальная | СПУ с аксессуарами |  | шт | 2 | 2
2 | Гранулометрический анализатор | ГРАН-152 | поверка | шт | 1 |  | 1
3 | Калибратор полевой сухоблочный | Hart Scientific 9103-A-256 Field Dry-Well, -25 degC - 140 degC with Insert 3103-2, 220V/50/60 Hz (основной используемый диаметр 16 мм также 6,8,10 мм) (Эскиз №2) | поверка | шт | 1 |  | 1
4 | Аппарат испытания диэлектриков цифровой | АИД-70Ц | поверка | шт | 1 |  | 1
Итого Филиал АО «Тюменьэнерго» Энергокомплекс на сумму
Грузополучатель: Филиал АО «Тюменьэнерго» Северные ЭС, Тюменская обл., Ямало-Ненецкий автономный округ, г.Новый Уренгой
1 | Установка измерительная для прогрузки первичным током | РЕТОМ-30кА | поверка | компл | 1 | 1
2 | Влагомер трансформаторного масла | ВТМ-МК | поверка | шт | 1 |  | 1
3 | Измеритель параметров трансформаторов трехфазный | СА540 | поверка | шт | 1 |  | 1
4 | Тестер сопротивления изоляции | MIT515-EU | калибровка | шт | 1 |  | 1
5 | Измеритель сопротивления обмоток трансформаторов | СА640 | поверка | шт | 1 |  | 1
6 | Устройство испытательное | РЕТОМ-21.3 с аксессуарами | поверка | компл | 1 | 1
7 | Миллимикрокилоомметр | МИКО-2.3 | поверка | шт | 1 |  | 1
8 | Прибор для испытаний аккумуляторных батарей подстанций толчковым током | ТАБ-1 | поверка | шт | 1 |  | 1
9 | Вольтамперфазометр цифровой | РЕТОМЕТР - М2 с аксессуарами | поверка | шт | 1 | 1
Итого Филиал АО «Тюменьэнерго» Северные ЭС на сумму
Грузополучатель: Филиал АО «Тюменьэнерго» Урайские ЭС, Тюменская обл., ХМАО - Югра, г. Урай
1 | Установка для испытания трансформаторного масла | OTS 100AF | поверка | шт | 1 |  | 1
2 | Гранулометрический анализатор | ГРАН-152.1 | поверка | шт | 1 |  | 1
3 | Высоковольтная испытательная установка | HVA34 | поверка | шт | 1 |  | 1
4 | Влагомер трансформаторного масла | ВТМ-МК | поверка | шт | 1 |  | 1
5 | Микровольтметр | Boonton-9242 с дополнительными пробниками: высокочастотный пробник 10 кГц-1,2 ГГц; низкочастотный пробник 10 Гц-100 МГц. | поверка | шт | 1 |  | 1
6 | Универсальный прибор контроля состояния контактов и соединений РПН силовых трансформаторов | Ганимед | поверка | шт | 1 |  | 1
7 | Аппарат испытания диэлектриков цифровой | АИД-70Ц | поверка | шт | 1 |  | 1
8 | Измеритель параметров электроизоляции | MIC-5050 | поверка | шт | 1 |  | 1
Итого Филиал АО «Тюменьэнерго» Урайские ЭС на сумму
Итого по филиалам АО "Тюменьэнерго" на сумму: