Начало формы

| Номер процедуры: | 31806213264 |
| --- | --- |
| Наименование закупки: | Открытый запрос предложений на право заключения договора на выполнение работ по реконструкции ограждения базы РПБ Муравленковского РЭС филиала АО "Тюменьэнерго" Ноябрьские электрические сети |
| Способ закупки: | Запрос предложений |
| Организатор: | Филиал ОАО Тюменьэнерго Ноябрьские электрические сети |
| Контактные данные организатора: | 8-3496-362345, Akhtyorova-OZ@te.ru |
| Контактное лицо: | Ахтерова Ольга Зиноновна |
| Дата публикации извещения: | 06.03.2018 |
| Дата и время окончания подачи заявок: | 21.03.2018 09:00 [GMT +5] |
| Дата публикации протокола вскрытия конвертов: | 21.03.2018 17:00 [GMT +5] |

Текст запроса и разъяснения

| Текст запроса: | В ходе подготовки к производству СМР были выявлены следующие неточности: В ЛСР №02-14-01. Заложено - Поз. 35. Профлист С20х1000*х2000, ед измер (шт) - 535,6 стоимость ед. 310,58 - (2850/9,36) В приложенном счёте к проектно-сметной документации - Счет №575 от 11.08.2017 ед изм. (мп) – 1000 Стоимость без НДС ед 2656,78 В виду ошибочного применения цены за мп к стоимости за 1 лист (шт.) . А лист – 1 шт. включает себя 2 м.п. (согласно проекта). Учитывая вышеизложенное в смету не заложено 50 % стоимости материала. |
| --- | --- |
| Приложенные к запросу документы: | 1) Запрос_на_разъяснение_документации_к_процедуре.rtf |
| Текст разъяснения: | Добрый день! В результате уточнения проектных решений, в рабочую документацию будут внесены изменения, в части применения профлиста толщиной 1 мм взамен профлиста толщиной 2мм, без изменения сметной стоимости. |
| Приложенные к разъяснению документы: | 1) Разъяснение_документации_к_процедуре[5].rtf |

Конец формы