Конкурс (тендер) № 49444 (вскрытие конвертов 14.07.2016 в 14:45)

Запрос успешно отправлен

- Извещение

- Лоты - 1

- Разъяснения - 5

- Приглашения к участию - 0

- Претенденты - 3

- Статистика посещений

- История изменений

Добавить информацию

Вопрос: [Исправить ответ]; Конышев Павел Андреевич (ООО "ЭЛЕКТРОМАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД - УРАЛ") 06.07.2016 08:25. Выгружено 12.07.2016 12:12 В рамках проведения Открытого одноэтапного конкурса без предварительного квалифи-кационного отбора на право заключения Договора на выполнение работ по реконструкции ПС-110/10 кВ Мурманская Тюменского ТПО филиала АО «Тюменьэнерго» «Тюменские распределительные сети» прошу дать пояснения: 1. В Приложении №6 к КД (Сводная табл. стоимости работ) Глава2.Основные объекты строительства п.6 и п. 16 , в сметных расчетах, на которые ссылаются эти пункты, ука-заны другие цифры. 2. В связи с этим прошу проверить сметные расчеты и сводную табл. Стоимости работ Приложение №6, в случае ошибки внести изменения в Конкурсную документацию и предоставить вышеуказанные документы с изменениями.. Прочитать ответ:; Сорокин Вячеслав Геннадьевич 12.07.2016 12:12. Добрый день. Сводная таблица стоимости работ (приложение №6 к КД) оформлена верно, т.к. согласно п.5.2 Технического задания (Приложение №1 к КД) приобретение и поставка силовых трансформаторов осуществляется Заказчиком, а не Подрядчиком..