Конкурс (тендер) № 50464
Открытый одноэтапный конкурс без предварительного отбора на право заключения договора на выполнение работ по реконструкции ПС «Инга» с заменой В-110 кВ, В-35 кВ, Р-35 кВ, ТН-35 кВ, устройств РЗА филиала АО «Тюменьэнерго» Когалымские электрические... (вскрытие конвертов 24.10.2016 в 14:00)

Вопрос: [Исправить ответ]; Корчагин Сергей Николаевич (ООО "РДК "Электрические сети") 14.10.2016 08:41. Выгружено 14.10.2016 14:43 [Выгрузить] Согласно п.5.2.12.21 ТЗ необходимо произвести установку шкафа учета электроэнергии (8 счетчиков). В рабочей документации имеются опросные листы на шкафы 4 и 7 счетчиков. Просим предоставить опросный лист на шкаф (8 счетчиков). Прочитать ответ:; Капустенко Алексей Владимирович 14.10.2016 14:42. Шкафы учета необходимо установить в соответствии с требованиями рабочей документации: Шкаф 1АС - 7 счетчиков. Шкаф 2АС - 4 счетчика..