Вопрос:

Добрый день! Ранее согласованный на замену прибор DET 2/3 в настоящий момент не внесен в Гос. реестр и может быть поставлен только без поверки. Прошу согласовать поставку прибора DET 2/3 без поверки, либо замену DET 2/2 на прибор MRU-200.

Ответ:

Замену на прибор DET 2/3 без поверки – не согласовываем.

Согласовываем замену на MRU-200-GPS с поверкой и дополнительной комплектацией: Зонд измерительный 80см – 4 шт., Клещи передающие N-1 – 1 шт., Клещи измерительные С-3 – 1 шт.