Вопрос: [Исправить ответ]; ) 08.10.2018 10:14. В очереди Здравствуйте, прошу уточнить маркировку ЭНИП2-45/100-380-А2Е0-21, у производителя есть три варианта наименования: ЭНИП-2-45/100-220-А1Е0-01 ЭНИП-2-45/100-220-А2Е0-21 ЭНИП-2-45/380-220-А2Е0-21. Прочитать ответ:; 08.10.2018 14:08. Филиал АО Тюменьэнерго Тюменские распределительные сети: Тюменское УРС поз.21 Уточняем маркировку преобразователей: ЭНИП-2-45/380-220-А2Е0-21 Южное ТПО поз.13 Уточняем маркировку преобразователей: ЭНИП-2-45/380-220-А2Е0-21.