# Конкурс (тендер) № 37269 (вскрытие конвертов 07.11.2013 в 11:00)

Вопрос: [Исправить ответ]; 21.10.2013 12:52. 1) Сургутские ЭС, ст. Сургут Какой вольтаж ? 62 Пускатель магнитный ЭКФ КМЭ 220-380В 16А 63 Пускатель магнитный ЭКФ КМЭ 220-380В 25А 64 Пускатель магнитный ЭКФ КМЭ 220-380В 40А 65 Пускатель магнитный ЭКФ КМЭ 220-380В 63А 2) Нижневартовские Какой вольтаж у позиций? 30 Контактор эл.магнитный КМЭ 9А 1NO EKF шт. 31 Контактор эл.магнитный КМЭ 25А 1NO EKF шт. 32 Контактор эл.магнитный КМЭ 40А 1NO+1NC EKF 39 Пускатель магнитный ЭКФ КМЭ 220-380В 25А 40 Пускатель магнитный ЭКФ КМЭ 220-380В 40А 41 Пускатель магнитный ЭКФ КМЭ 220-380В 16А 42 Пускатель магнитный ЭКФ КМЭ 220-380В 63А 3) Когалымские ЭС, Какой вольтаж ? 19 Контактор эл.магнитный КМЭ 25А 1NO EKF шт. 20 Контактор эл.магнитный КМЭ 32А 1NO EKF шт. 21 Контактор эл.магнитный КМЭ 40А 1NO+1NC EKF шт.. Прочитать ответ:; 22.10.2013 15:50. Филиал ОАО "Тюменьэнерго" Сургутские ЭС 62 Пускатель магнитный ЭКФ КМЭ 220В 16А 63 Пускатель магнитный ЭКФ КМЭ 220В 25А 64 Пускатель магнитный ЭКФ КМЭ 220В 40А 65 Пускатель магнитный ЭКФ КМЭ 220В 63А Филиал ОАО "Тюменьэнерго" Нижневартовские ЭС 30 Контактор эл.магнитный КМЭ 9А 1NO EKF 220В 31 Контактор эл.магнитный КМЭ 25А 1NO EKF 220В 32 Контактор эл.магнитный КМЭ 40А 1NO+1NC EKF 220В 39 Пускатель магнитный ЭКФ КМЭ 220В 25А 40 Пускатель магнитный ЭКФ КМЭ 220В 40А 41 Пускатель магнитный ЭКФ КМЭ 220В 16А 42 Пускатель магнитный ЭКФ КМЭ 220В 63А Филиал ОАО "Тюменьэнерго" Когалымские ЭС 19 Контактор эл.магнитный КМЭ 25А 1NO EKF 380В 20 Контактор эл.магнитный КМЭ 32А 1NO EKF 380В 21 Контактор эл.магнитный КМЭ 40А 1NO+1NC EKF 380В.

Вопрос: [Исправить ответ]; 21.10.2013 13:35. Урайские ЭС 6, рубильник ВР 32-37 А30220 400А 660В, уточнить артикул 19, ВА 47-29 3Р 100А замена 47-100 на 100А позиция 10, DPN N 6kA 6A, сколько МА? позиция 18, ЭКФ – 16A/30mA УЗО , сколько полюсов? 21, ПВ3х16(16А) 220, какой тип исполнения?. Прочитать ответ:; 23.10.2013 07:04. Урайские ЭС п.6 ВР 32-37 А30220 400А 660В (артикул VRA30400) п.10 DPN N 6kA 6A 300mA п.18 ЭКФ – 16A/30mA УЗО 4P п. ПВ3х16(16А) 220 исполнение 3 п. 19 - В соответствиис п.2.1.7 Технического задания: Возможно предоставление Участником предложений на поставку эквивалента товара с иными номенклатурными обозначениями при условии, что предлагаемые замены равноценны по качеству и техническим характеристикам заявленному товару. В случае если Участником процедуры предлагается эквивалент требуемого Заказчиком товара, в составе своей конкурсной заявки он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента (п. 4.2 (форма 2) Конкурсной документации). Отсутствие в составе конкурсной заявки подробного технического описания эквивалента заявленного товара может явиться причиной отклонения конкурсной заявки Участника..

Вопрос: [Исправить ответ]; 21.10.2013 13:43. Когалымские ЭС позиция 18, пускатель магнитный, указать катушку позиция 33,ВА 99/400 250А EKF уточнить модель, бывают только с буквой М. Прочитать ответ:; 22.10.2013 16:07. Когалымские ЭС п. 18 Пускатель магнитный ПМ 12-160-140 160А катушка 220В п. 33,ВА 99М/400 250А EKF.

Вопрос: [Исправить ответ]; 21.10.2013 13:44. Тобольские ЭС позиция 6, кнопка КЕ-011 (исполнение 1), подойдет ли исполнение 2? какой нужен цвет?. Прочитать ответ:; 23.10.2013 07:07. Тобольские ЭС п.6 кнопка КЕ-011 надо исполнение 1..

Вопрос: [Исправить ответ]; 21.10.2013 13:46. Южное ТПО Позиции 8 и 9, уточнить модельки переключателей.. Прочитать ответ:; 22.10.2013 16:17. Тип указан верно.

Вопрос: [Исправить ответ]; 21.10.2013 13:48. Тюменское ТПО, позиция 23, РУНН-160/10-0,4 выслать более подробный опросник. Шкаф наружный или внутренний?. Прочитать ответ:; 22.10.2013 16:15. Опросный лист заполнен от завода.

Вопрос: [Исправить ответ]; 21.10.2013 13:49. Нягань: Схема расположения, количество полюсов на автоматах и УЗО. Нижневартовск: Согласно опросного листа-где опросный лист??? Ноябрьск: Схема расположения, количество полюсов на автоматах и УЗО. Новый Уренгой: Схема расположения, количество полюсов на автоматах и УЗО. Когалым: Схема расположения, количество полюсов на автоматах и УЗО.. Прочитать ответ:; 22.10.2013 16:14. Прошу уточнить вопросы со ссылкой на позиции..

Вопрос: [Исправить ответ]; 21.10.2013 14:28. Просим уточнить: Филиал ОАО "Тюменьэнерго" Сургутские ЭС позиция 51 Дифференциальный автомат 2Р ЭКФ – 80A/30mA 2Р данная позиция выпускается только до 63А. Замену предлагать на 63А или на 80А но другого производителя?. Прочитать ответ:; 22.10.2013 16:09. Филиал ОАО "Тюменьэнерго" Сургутские ЭС п. 51 Дифференциальный автомат 2Р ЭКФ – 63A/30mA 2Р.