| Разъяснения положений документации о закупке товаров, работ, услуг № 31907705226 |  |
| --- | --- |
| Дата размещения сведений 10.04.2019 |  |
| Наименование закупки: | Конкурс в электронной форме на право на заключение договора на комплексное обследование и техническое освидетельствование зданий и сооружений филиалов АО "Тюменьэнерго" |
| Способ проведения закупки: | Конкурс в электронной форме |
| Сведения о разъяснении положений документации о закупке |  |
| Тема разъяснения: | Вопрос № 1. При проведении комплексного обследования фундаментов зданий и сооружений шурфование производить не требуется. Виды работ указаны в разделе 5.1. Технического задания. В случае выявления при проведении визуального обследования необходимости в детальном (инструментальном) обследовании отдельных конструкций, подрядная организация отражает этот факт в отчете и оно будет выполняться на основании отдельно заключенного договора. Вопрос № 2. В приложении № 1 к Техническому заданию по филиалу Сургутские ЭС в Таблице 1.1. допущена опечатка. Год выполнения работ читать как 2019. |
| Сведения о предмете запроса: | Добрый день! 1. Просим уточнить чьими силами осуществляется шурфование для выполнения обследования зданий(в случае необходимости)? 2. Согласно Приложению №1 к Техническому заданию по Сургутской ЭС установлен срок выполнения работ с 01.06.2018 по 30.09.2018г. В связи с вышеизложенным, просим внести корректировку срока выполнения работ. |
| Дата поступления запроса о разъяснении: | 10.04.2019 |
| Дата принятия решения о предоставлении разъяснений: | 10.04.2019 |