| Разъяснения по документации закупки товаров, работ, услуг № 31705530545 |  |
| --- | --- |
| Дата размещения сведений 13.10.2017 |  |
| Наименование закупки: | Открытый одноэтапный конкурс без предварительного отбора на право заключения Договора на выполнение работ по капитальному ремонту зданий и сооружений на объектах Правдинского и Ханты-Мансийского РЭС филиала АО «Тюменьэнерго» Нефтеюганские электрические сети (886658) |
| Способ проведения закупки: | Открытый конкурс в электронной форме |
| Сведения о разъяснении |  |
| Тема разъяснения: | Разъяснения от 13.10.2017 08:07 |
| Сведения о предмете запроса: | Запрос: КР откосов подъезднй дороги ПС 110/10 кВ Пойма. Прошу уточнить количество щебня используемого для укрепления откосов дороги. Разъяснения: В состав работ по укрепление земляных откосов после механизированной планировки с применением геотехнической решетки входит: - установка полотна иглопробивнго дорожного строительства – 6 831 м2 - установка георешетки для армирования грунтов (полимерная, перфорированная, ячейка- 210х210, высотой 15 мм) – 6 210 м2 - анкерные детали – установка не менее 3 шт. на 1 м2 – 1,3 т - щебень (толщина засыпки не менее 140 мм, фракция щебня 40-70) – 1 397,25 т - устройство металлических барьерных ограждений – 460 м |
| Дата поступления запроса о разъяснении: | 13.10.2017 |
| Дата принятия решения о предоставлении разъяснений: | 13.10.2017 |