| Разъяснения по документации закупки товаров, работ, услуг № 31502797280 |  |
| --- | --- |
| Дата публикации сведений 08.10.2015 |  |
| Наименование закупки: | Открытый запрос цен на право заключения договора на поставку электротехнических материалов для нужд филиала АО «Тюменьэнерго» Нефтеюганские электрические сети |
| Способ проведения закупки: | Открытый запрос цен в электронной форме |
| Сведения о разъяснении |  |
| Тема разъяснения: | Данная замена категорически отклоняется, согласно многочисленным предписаниям, хомут необходим для заземления металлорукавов на подстанциях. Что бы исключить пайку заземляющего проводника к металлорукаву, необходим хомут с отдельным болтом для заземлителя! |
| Сведения о предмете запроса: | Просим согласовать на аналог п. 10 и п.15, т. к. стоимость заявленной в техническом задании продукции превышает план |
| Дата поступления запроса о разъяснении: | 01.10.2015 |
| Дата принятия решения о предоставлении разъяснений: | 08.10.2015 |