Вопрос: [Исправить ответ]; ) 18.10.2016 17:08. Выгружено 20.10.2016 07:09 [Выгрузить] Здравствуйте, прошу пояснить следующее: Сургутские ЭС поз. 32: В колонке "Наименование" указана лампа полупроводниковая В колонке "тип, марка" указана маркировка светильника ЛПО-10Б-2-220 Что это значит?. Прочитать ответ:; 20.10.2016 07:01. Филиал АО "Тюменьэнерго" Сургутские ЭС: поз.32 уточняем ЛПО-10Б-2-220 - Лампа полупроводниковая осветительная..

Вопрос: [Исправить ответ]; ) 18.10.2016 15:25. Выгружено 19.10.2016 14:06 [Выгрузить] Добрый день! Просим дать разъяснения по следующим характеристикам товара: Ишимское ТПО, поз.2 - возможна ошибка в маркировке, просим указать технические характеристики; Тобольское ТПО поз.24 - цоколь? Нижневартовские ЭС поз. 67,68,69,70 - возможна ошибка в маркировке, просим указать технические характеристики. Прочитать ответ:; 19.10.2016 13:31. 1. Филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС Ишимское ТПО: поз.2 Светильник светодиодный подвесной ДПП 01-10-65 7-14 Вт - уточняем Светильник светодиодный подвесной накладной, потребляемая мощность 7-14 Вт, размер 250х250х100, световой поток 740/1100/1500 Лм. 2. Филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС Тобольское ТПО: поз.24 - уточняем Лампа ртутная HWL 250 225V. 250Вт цоколь Е 40. 3. Филиал АО "Тюменьэнерго" Нижневартовские ЭС: поз. 67,68, 69,70 Лампа светодиодная СКЛ - пояснения в прикрепленном файле Скачать файл Лампа СКЛ_обозначение.docx (35 КБ).