| Вопрос: [Исправить ответ] | ) 06.10.2017 16:01 |
| --- | --- |
| Добрый день! Нефтеюганские электрические сети Поз. 1 Вольтметр ЦП 8501/15 10000В/100В 0-5МА - 8 шт Просим рассмотреть возможность замены на Вольтметр ЩП120А-10000/100В-220ВУ-1RS-12(А)-К-0,5, где 12(А) - один аналоговый выход 0..5мА и 2 дискретных выхода, К - красный цвет индикатора(возможен зеленый или желтый), 0,5 - класс точности (возможен 0,2). Спасибо. |  |
| Прочитать ответ: | 09.10.2017 07:24 |
| Замена производится в соответствии с п. 32.9.3 Информационной карты и 2.1.6 Приложения №1 к Конкурсной документации "Техническое задание": Приведенные в настоящем техническом задании (Приложение к ТЗ) номенклатурные обозначения (тип, марка), носят описательный характер и указывают на технические характеристики и параметры товара, связанные с определением соответствия товара потребностям Заказчика. Возможно предоставление Участником предложений на поставку эквивалента товара с иными номенклатурными обозначениями при условии, что предлагаемые замены равноценны по качеству и техническим характеристикам заявленному товару. В случае если Участником процедуры предлагается эквивалент требуемого Заказчиком товара, в составе своей конкурсной заявки он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента. Отсутствие в составе конкурсной заявки подробного технического описания эквивалента заявленного товара может явиться причиной отклонения конкурсной заявки Участника. Несоответствие предлагаемого Участником товара по качеству и техническим характеристикам требуемым параметрам, может явиться причиной отклонения конкурсной заявки Участника |  |