| Разъяснения положений документации о закупке товаров, работ, услуг № 31908060745 |  |
| --- | --- |
| Дата размещения сведений 18.07.2019 |  |
| Наименование закупки: | Конкурс в электронной форме на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «ПС 110/35/6 кВ Соровская 2 с ВЛ 110 кВ» для нужд филиала АО «Тюменьэнерго» Нефтеюганские электрические сети |
| Способ проведения закупки: | Конкурс в электронной форме |
| Сведения о разъяснении положений документации о закупке |  |
| Тема разъяснения: | Согласно п. 1 статьи 743 Гражданского кодекса Российской Федерации: "Подрядчик обязан осуществлять строительство и связанные с ним работы в соответствии с технической документацией, определяющей объем, содержание работ и другие предъявляемые к ним требованиям, и со сметой, определяющей цену работ", т.е. смета только определяет цену работ и не является документом, определяющим объемы и виды выполняемых работ, так как объемы и виды работ определяются только проектной и рабочей документацией. |
| Сведения о предмете запроса: | 1.В ЛСР № 07-02-02 поз.12 указано «Плиты дорожные: ПДН, ПДО /бетон В25 (М350), объем 1,68 м3, расход арматуры 112,52 кг/ (серия 3.503.1-91 выпуск 1) – 233 шт». Однако согласно РД, раздел 6/17-28-ГТ, спецификация сборного железобетона, необходима бетонная дорожная плита марки ПДН-14 - 441 шт. Просим уточнить необходимое количество плит ПДН-14. 2.В ЛСР № 02-02-04 в разделах: «Раздел 1. Монтажные работы ЭВ1» и «Раздел 4. Монтажные работы ЭВ2» объем монтажных работ кабельной продукции не соответствует объему кабельной продукции по спецификации , согласно РД в разделах 6/17-28-ЭВ1 и 6/17-28-ЭВ2.С. При этом про запас кабеля нигде не указано. Просим уточнить корректный объем кабельной продукции. |
| Дата поступления запроса о разъяснении: | 15.07.2019 |
| Дата принятия решения о предоставлении разъяснений: | 18.07.2019 |