| Наименование закупки: | Открытый запрос предложений на право заключения договора на выполнение работ по ремонту системы оперативного постоянного тока на ПС СРЭС в 2018 году филиала АО "Тюменьэнерго" Сургутские электрические сети (880449) |
| --- | --- |
| Способ проведения закупки: | Открытый запрос предложений в электронной форме |
| Сведения о разъяснении |  |
| Тема разъяснения: | Разъяснения от 07.09.2017 09:13 |
| Сведения о предмете запроса: | Запрос: Здравствуйте. В закупочной документации не указано про необходимость стеллажей (Только АБ и перемычки). Нужны ли они и какие (тип, вид, кол-во и т.д.)? Спасибо. |
| Разъяснение: | Работа предусматривает замену аккумуляторных батарей с установкой новых АБ на старых стеллажах |
| Дата поступления запроса о разъяснении: | 07.09.2017 |
| Дата принятия решения о предоставлении разъяснений: | 11.09.2017 |