Разъяснения по

открытому одноэтапному конкурсу без предварительного отбора на право заключения Договора на выполнение работ по строительству ПС-110кВ "Полярник" с ВЛ-110кВ в г. Салехард филиала ОАО "Тюменьэнерго" Северные электрические сети.
Вопрос: 
добрый день, подскажите, пожалуйста, предусмотрено ли конкурсом давальческое оборудование? если да, то просим разместить перечень и указать за кем будет доставка до объекта.
заранее спасибо.
Ответ: 
В соответствии с пунктом 3 (Материалы и оборудование) Технического задания: Приобретение, поставка, разгрузка и хранение всего необходимого для строительства оборудования и материалов входят в обязанности Подрядчика, за исключением оборудования поставляемого Заказчиком. 
Материалы и оборудование необходимые для строительно-монтажных работ по строительству «ПС 110 кВ Полярник с ВЛ 110 кВ в г. Салехард» указаны в приложении 1 за исключением силовых масляных трансформаторов ТРДН-40000/110-УХЛ1, поставляемых заказчиком.  

