# Конкурс (тендер) № 37233 (вскрытие конвертов 31.10.2013 в 09:00)

Вопрос: [Исправить ответ]; 22.10.2013 13:44. Прошу согласовать замену ушко У-7-16 на ушко У1-7-16 для: 1) Тюменские РС Южное ТПО - позиция 9, 2) Тюменские РС Ишимское ТПО - позиция 16. Прочитать ответ:; 22.10.2013 15:30. В соответствии с п.2.1.7 Технического задания: Возможно предоставление Участником предложений на поставку эквивалента товара с иными номенклатурными обозначениями при условии, что предлагаемые замены равноценны по качеству и техническим характеристикам заявленному товару. В случае если Участником процедуры предлагается эквивалент требуемого Заказчиком товара, в составе своей конкурсной заявки он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента (п. 4.2 (форма 2) Конкурсной документации). Отсутствие в составе конкурсной заявки подробного технического описания эквивалента заявленного товара может явиться причиной отклонения конкурсной заявки Участника.