Вопрос:; 23.09.2016 11:31. Выгружено 23.09.2016 15:48 [Выгрузить] Просьба разъяснить какой именно номер закупки нужно указать в платежном поручении при перечислении обеспечения заявки: 706847 или 2016.0750 ? Также просим указать Ваш ОКТМО и КБК для перечисления платежа?. Прочитать ответ:; 23.09.2016 15:43. Необходимо в платежном поручении указывать номер с ЭТП - 706847.

Вопрос:; 22.09.2016 15:41. Выгружено 23.09.2016 15:48 [Выгрузить] Вопросы по характеристикам счетчиков: 1. Грузополучатель: Филиал АО "Тюменьэнерго" Урайские ЭС, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Урай. Требуемая характеристика счетчика по тех.заданию: СЭТ-4ТМ.03М.08 кл.точн. 0,2/0,5. Вопрос: В характеристиках, указанных на сайте производителя данный тип счетчика выпускается в классах точности при измерении в прямом и обратном направлении: 02s-по активной энергии, 0,5 – по реактивной энергии. Прошу уточнить технические характеристики по классу точности. 2. Грузополучатель: Филиал АО "Тюменьэнерго" Когалымские ЭС, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Когалым. 2.1. Требуемая характеристика счетчика по тех.заданию: СЭТ-4ТМ.03М.08 кл.точн. 0,2/0,5 5А; с первичной поверкой. Вопрос: В характеристиках, указанных на сайте производителя данный тип счетчика выпускается в классах точности при измерении в прямом и обратном направлении: 02s- по активной энергии, 0,5 - по реактивной энергии. Прошу уточнить технические характеристики по классу точности. 2.2. Требуемая характеристика счетчика по тех.заданию: СЭТ-4ТМ 03М 100 В 5А; кл.точн. 0,2S/0,5; с первичной поверкой. Вопрос: Прошу указать вариант исполнения счетчика. 3. Грузополучатель: Филиал АО "Тюменьэнерго" Ноябрьские ЭС, Тюменская обл., Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Ноябрьск. Требуемая характеристика счетчика по тех.заданию: СЭТ-4ТМ 03М. Вопрос: Прошу указать вариант исполнения счетчика. 4. Грузополучатель: Филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС Тюменское ТПО, Тюменская обл., г. Тюмень. Требуемая характеристика счетчика по тех.заданию: 230 ART-01 PQC(R)SIN . Вопрос: Какой канал связи требуется CAN или RS485? 5. Грузополучатель: Филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС Тобольское ТПО, Тюменская обл., г. Тобольск. Требуемая характеристика счетчика по тех.заданию: СЭТ-4ТМ.03. Вопрос: Модель СЭТ-4ТМ.03.09 снят с производства. Прошу уточнить модель счетчика (в настоящее время аналогичная модель - СЭТ-4ТМ.03М.09). 6. Грузополучатель: Филиал АО "Тюменьэнерго" Нижневартовские ЭС, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Нижневартовск. 6.1. Требуемая характеристика счетчика по тех.заданию: СЭТ-4ТМ.03М.08 кл.точн. 0,2/0,5. Вопрос: В характеристиках, указанных на сайте производителя данный тип счетчика выпускается в классах точности при измерении в прямом и обратном направлении: 02s- по активной энергии, 0,5 - по реактивной энергии. Прошу уточнить технические характеристики по классу точности. 6.2. Требуемая характеристика счетчика по тех.заданию: ПСЧ 4ТМ.05МК.04.01. Вопрос: Модель ПСЧ 4ТМ.05МК.04.01 - отсутствует в линейке счетчиков производителя. Прошу уточнить требуемую модель счетчика (в прейскуранте производителя имеется счетчик ПСЧ 4ТМ.05МК.04). 7. Грузополучатель: Филиал АО "Тюменьэнерго" Энергокомплекс, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Нягань. 7.1. Требуемая характеристика счетчика по тех.заданию: СЭТ 4ТМ.03М. 0,2/0,5. Вопросы: 1) Прошу указать вариант исполнения счетчика. 2) В характеристиках, указанных на сайте производителя данный тип счетчика выпускается в классах точности при измерении в прямом и обратном направлении: 02s- по активной энергии, 0,5 - по реактивной энергии. Прошу уточнить технические характеристики по классу точности. 7.2. Требуемая характеристика счетчика по тех.заданию: СЭТ 4ТМ.03М. кл.точн. 0,2/0,5. Вопросы: 1) Прошу указать вариант исполнения счетчика. 2) Счетчик типа СЭТ 4ТМ.03М выпускается в классах точности при измерении в прямом и обратном направлении: 02s- по активной энергии, 0,5 - по реактивной энергии. Прошу уточнить технические характеристики по классу точности. 7.3. Требуемая характеристика счетчика по тех.заданию: ПСЧ-4ТМ.05М.05. Вопрос: Модель ПСЧ-4ТМ.05М.05 - снят с производства.Прошу уточнить модель счетчика (в настоящее время аналогичная модель счетчика - ПСЧ-4ТМ.05МК.05).. Прочитать ответ:; 23.09.2016 15:36. 1. Грузополучатель: Филиал АО "Тюменьэнерго" Урайские ЭС п.1 Требуемые характеристики по классу точности СЭТ-4ТМ.03М.08: 0,2s-по активной энергии, 0,5 по реактивной энергии. 2. Грузополучатель: Филиал АО "Тюменьэнерго" Когалымские ЭС п.2 Счетчик СЭТ-4ТМ.03М.08 с кл. точности 0,2S по активной энергии/0,5 по реактивной энергии, номинальный ток 5 А п.3 Счетчик СЭТ-4ТМ.03М с кл. точности 0,2S по активной энергии/0,5 по реактивной энергии, номинальный ток 5 А, номинальное напряжение 100 В 3. Грузополучатель: Филиал АО "Тюменьэнерго" Ноябрьские ЭС п.1 СЭТ-4ТМ.03М 5 (10)А Расширенный диапозон по напряжению 3х(57,7-115)/(100-200)В ;0,2s-по активной энергии, 0,5 – по реактивной энергии. 4. Грузополучатель: Филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС Тюменское ТПО, Тюменская обл., г. Тюмень. п.3 Требуется канал связи RS485 5. Грузополучатель: Филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС Тобольское ТПО, Тюменская обл., г. Тобольск. п.1 Согласны на СЭТ-4ТМ.03М.09 6. Грузополучатель: Филиал АО "Тюменьэнерго" Нижневартовские ЭС, Тюменская обл. п.1 Требуемая характеристика счетчика СЭТ-4ТМ.03М.08 кл.точн. 0,2s - по активной энергии /0,5 - по реактивной энергии п.2 Согласны ПСЧ 4ТМ.05МК.04 7. Грузополучатель: Филиал АО "Тюменьэнерго" Энергокомплекс, Тюменская обл. п.1 СЭТ-4ТМ.03М кл.т 02s- по активной энергии, 0,5 - по реактивной п.2 СЭТ-4ТМ.03М кл.т 02s- по активной энергии, 0,5 - по реактивной п.4 Согласовываем замену ПСЧ-4ТМ.05М.05 на ПСЧ-4ТМ.05МК.05..