Закрытый запрос цен (объявление о покупке) № 419522.

Закрытый запрос цен на право заключения договора на поставку опорных полимерных изоляторов на напряжение от 10 кВ до 220 кВ для нужд филиала ОАО «Тюменьэнерго» Энергокомплекс

Данный запрос предложений является закрытым и проводится по итогам конкурентных переговоров на право заключения рамочного соглашения № 38297 по лоту № 6

Приём предложений завершается 31.10.2014 в 07:00 по московскому времени  (через 8 суток, 18 часов, 3 минуты и 32 секунды)

| Вопрос: | 21.10.2014 15:08 |
| --- | --- |
| Выгружено 22.10.2014 13:47 Прошу уточнить как будут использоваться изоляторы ?(как шинная опора или в составе разъеденителя) |  |
| Ответ: | 22.10.2014 13:47 |

Добрый день!

Изоляторы под номерами 1-3 (в таблице ТЗ) используются в составе разъединителей, под номером 4 для опор шинных мостов.