# Конкурс (тендер) № 36299 (вскрытие конвертов 05.08.2013 в 07:30)

Ваш ответ успешно сохранен.

Вопрос: [Исправить ответ]; Латыпова Ольга Юрьевна (ЗАО "ТПЭМ") 16.07.2013 09:45. В техническом задании по ПС Чупальская с ВЛ 110 кВ Святогор - Чупальская ц. 1,2. 1. Не приложено приложение №1 – Перспективная схема района»; 2. Не указана мощность трансформаторов ПС (мощность потребителей); 3. Не указана протяженность ВЛ 110 кВ Где взять нужную информацию?. Прочитать ответ:; Яковленко Яна Валерьевна 16.07.2013 11:37. 1. В прикрепленном файле. 2. Указана в техническом задании(Приложение 1 к конкурсной документации) п. 5.1.3. 3. Ориентировочная протяженность 61 км. Скачать файл Пр. 1 к ТЗ.pdf (131 Кб).