# Конкурс № 838809

# Открытый одноэтапный конкурс без предварительного отбора на право заключения Договора на выполнение работ по строительству КЛ-10 кВ от ПС-110/10 кВ «Березняки» и установке БРТП-10/0,4 кВ п.В. Бор Тюменского ТПО филиала АО «Тюменьэнерго» «Тюменские распределительные сети»

Приём заявок завершается 05.07.2017 в 14:00 по московскому времени  (через 16 суток, 5 часов, 19 минут и 19 секунд) (завершён) 
Не удалось обновить дату и время окончания процедуры! Проверьте соединение с интернетом и обновите страницу! .

- Извещение

- Все лоты - 1

- Разъяснения - 1

- Приглашения к участию - 0

- Претенденты - 11

- Статистика посещений - 384

Добавить информацию

Вопрос: [Исправить ответ]; Бельтиков Виктор Иванович (ООО "Энергия") 14.06.2017 11:03. Выгружено 19.06.2017 08:31 [Выгрузить] Согласно проекта приложенного к конкурсной документации мы должны выполнить работы по прокладке кабельной линии - Кабелем с изоляцией СПЭ (трёхжильный) 3х185/50 ПвКсПу2г 20кВ. Прошу уточнить правильность марки кабеля, и прошу уточнить завод-производитель данного кабеля. Прочитать ответ:; Фирсов Антон Александрович 19.06.2017 08:30. Добрый день. Марка кабеля указана корректно. Предпочтений к заводу-изготовителю не имеем..