## Прил к ТЗ
Приложение к ТЗ на поставку измерительных и контрольных устройств для нужд филиала АО "Тюменьэнерго" Тюменские распределительные сети
СВЕДЕНИЯ О НАЧАЛЬНОЙ ЦЕНЕ
№ п/п | Наименование оборудования | Технические характеристики | Метрологический контроль (поверка / калибровка) | Ед. изм. | Общее кол-во | Кол-во 2 квартал 2018 год | Кол-во 3 квартал 2018 год | Начальная (максимальная) цена единицы товара (НМЦЕ) (руб. с НДС) | Начальная (максимальная) цена договора (НМЦД) (руб. с НДС)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Филиал АО Тюменьэнерго Тюменские распределительные сети
Грузополучатель: Филиал АО «Тюменьэнерго» Тюменские РС Тюменское ТПО, Тюменская обл., г. Тюмень
1 | Комплекс программно-технический измерительный для релейной защиты и автоматики РЕТОМ-61 в комплекте: |  | поверка | компл | 2 | 2 |  | 2498360 | 4996720
| Устройство испытательное | РЕТОМ-61 |  | шт | 2 | 2
| Управляющее устройство | на базе компьютера типа NOTEBOOK |  | шт | 2 | 2
Специальные программы:
|  | проверка шкафа защиты линии и автоматики управления линейным выключателем типа ШЭ2607 011021(012021), ШЭ2607 011 (012), 011011 (012012) |  |  | 2 | 2
|  | проверка шкафа защиты присоединения и автоматики управления обходным выключателем типа ШЭ2607 013022 (014022), 013 (014) |  |  | 2 | 2
|  | проверка шкафа дистанционной и токовой защит линии ШЭ2607 021 (021 021) |  |  | 2 | 2
|  | проверка шкафа защит присоединений для обходного выключателя ШЭ2607 022 |  |  | 2 | 2
|  | проверка шкафа направленной ВЧ защиты линии типа ШЭ2607 031 |  |  | 2 | 2
|  | проверка шкафа дифференциально-фазной защиты линии типа ШЭ2607 081 (082, 083, 084) |  |  | 2 | 2
|  | проверка панелей типа ЭПЗ 1636-67 всех исполнений |  |  | 2 | 2
|  | проверка шкафа ШДЭ 2801 (02) |  |  | 2 | 2
|  | проверка панели защит ДФЗ-201 |  |  | 2 | 2
|  | проверка МП блока релейной защиты воздушных или кабельных линий 6/10/35 кВ БМРЗ–КЛ–05 |  |  | 2 | 2
|  | проверка МП блока релейной защиты БМРЗ–ДЗ |  |  | 2 | 2
|  | проверка МП устройства релейной защиты и автоматики УЗА-10А.2 |  |  | 2 | 2
|  | проверка МП терминала ТЭМП 2501-1Х |  |  | 2 | 2
|  | проверка устройств АЛАР |  |  | 2 | 2
|  | проверка устройств АЧР и ЧАПВ |  |  | 2 | 2
|  | проверка дифференциальных реле серии ДЗТ |  |  | 2 | 2
|  | проверка дифференциальных реле серии РНТ |  |  | 2 | 2
|  | проверка реле максимального тока РС 80 М2-11, 12, 13, 14, 18 |  |  | 2 | 2
|  | проверка реле направления мощности (РНМ) серии РБМ, РМ |  |  | 2 | 2
|  | проверка комплекта дистанционной защиты ДЗ 2 |  |  | 2 | 2
|  | проверка реле напряжения РН-53 |  |  | 2 | 2
|  | проверка реле напряжения РН-54 |  |  | 2 | 2
|  | проверка реле сдвига фаз РН-55 |  |  | 2 | 2
|  | проверка реле тока УРОВ РТ-40/Р |  |  | 2 | 2
|  | проверка реле максимального тока РТ 40 |  |  | 2 | 2
|  | проверка устройства блокировки при качаниях КРБ 126 |  |  | 2 | 2
|  | проверка устройства блокировки при качаниях КРБ 125 |  |  | 2 | 2
|  | проверка реле тока обратной последовательности серии РТФ |  |  | 2 | 2
|  | проверка реле напряжения РН-58 |  |  | 2 | 2
2 | Тепловизор | Fluke TiX 660 с широкоугольным объективом Fluke FLK Xlens/Wide | поверка | шт | 1 |  | 1 | 4792940 | 4792940
3 | Установка измерительная для прогрузки первичным током в комплекте: | РЕТОМ-30кА | поверка | компл | 1 | 1 |  | 1437040 | 1437040
| Блок выпрямительный | РЕТ-6КА с аксессуарами |  | шт | 1 | 1
4 | Устройство испытательное | РЕТОМ-21.3 с аксессуарами | поверка | компл | 2 | 2 |  | 630020 | 1260040
5 | Кабельный трассоискатель | SEBA vLoc ML2-SD-GPS-BT-10Вт (в комплекте с А-рамка для поиска повреждения кабелей, клещи индукционные 125 мм, перезаряжаемые аккумуляторы с з/у 220В для генератора (5Вт, 10Вт), 12В з/у от прикуривателя) | калибровка | шт | 1 |  | 1 | 1248350 | 1248350
6 | Многоканальный переносной прибор регистрации и анализа сигналов частичных разрядов в изоляции в комплекте: датчик RFCT-6, ноутбук | R2200 | поверка | шт | 1 |  | 1 | 1248160 | 1248160
7 | Измеритель сопротивления заземляющих устройств | С.А 6472 + С.А 6474 | поверка | шт | 1 |  | 1 | 1151443 | 1151443
8 | Прибор для измерения показателей качества электрической энергии в базовой комлектации | Энерготестер ПКЭ-А | поверка | шт | 5 |  | 5 | 196630 | 983150
9 | Измеритель трехфазный | СА 540 (с ПК и установленным специальным программным обеспечением) | поверка | шт | 1 |  | 1 | 950209 | 950209
10 | Испытательный комплекс для измерения электрических характеристик масел | Диатранс Комплектация: 1. Испытательное устройство в составе: 1.1. Герметичная цилиндрическая измерительная ячейка трехзажимного типа; 1.2. Термостат с электронным программируемым блоком управления; 1.3. Электронный термометр; 1.4. Сетевой стабилизатор напряжения; 1.5. Комплект соединительных кабелей; 1.6. Инструкция по эксплуатации; 2. Измеритель проводимости ИПМ-1. | поверка | компл | 1 |  | 1 | 856230 | 856230
11 | Мобильный индикаторный комплекс | МИК-2 в т.ч. ноутбук, штанга, принтер, материалы (этикетки, лента) | калибровка | компл | 1 |  | 1 | 629490 | 629490
12 | Испытательный трансформатор | ИОГ-100/7.5 |  | шт | 1 |  | 1 | 490212 | 490212
13 | Микромилликилоомметр | МИКО-2.3 | поверка | шт | 1 |  | 1 | 415956 | 415956
14 | Тестер сопротивления изоляции | MIT525/2-EU | поверка | шт | 1 |  | 1 | 396720 | 396720
15 | Киловольтметр | СКВ-100-П-0,5 | поверка | шт | 1 |  | 1 | 378390 | 378390
16 | Тепловизор | Fluke TiS45 9HZ | поверка | шт | 1 |  | 1 | 244474 | 244474
17 | Цифровой миллиомметр | ПТФ-1 | поверка | шт | 1 |  | 1 | 155780 | 155780
18 | Комплект нагрузочный измерительный с регулятором тока | РТ-2048-06 | поверка | компл | 1 |  | 1 | 152410 | 152410
19 | Измеритель параметров заземляющих устройств | Sonel MRU-120 | поверка | шт | 1 |  | 1 | 110550 | 110550
20 | Высокочастотный тестер | ВЧТ-25М | поверка | шт | 1 | 1 |  | 95490 | 95490
21 | Магазин затуханий | ВЧА-75М | поверка | шт | 1 | 1 |  | 95490 | 95490
Грузополучатель: Филиал АО «Тюменьэнерго» Тюменские РС Южное ТПО, Тюменская обл., г. Заводоуковск
1 | Универсальный калибратор | Transmille 3010А (8РРМ) в комплекте: 1.Комплект прецизионных испытательных проводов 3000 LEAD, 2.Переходник RS232 на USB USBLEAD, 3.Интерфейс RS232, 4.Мягкая сумка для транспортировки Transmille 3000 SOFTCASE | поверка | компл | 1 |  | 1 | 4621720 | 4621720
2 | Прибор сравнения | КНТ-05 | поверка | шт | 1 |  | 1 | 532020 | 532020
3 | Устройство переносное поверочное | УПП 801 М | поверка | шт | 1 |  | 1 | 381060 | 381060
4 | Устройство переносное поверочное | УПП 802 М | поверка | шт | 1 |  | 1 | 285000 | 285000
5 | Амперметр (с интерфейсом передачи данных) | СА3010/3 | поверка | шт | 1 |  | 1 | 55170 | 55170
6 | Вольтметр | СВ3010/2 | поверка | шт | 1 |  | 1 | 55170 | 55170
7 | Калибратор переменного тока | Ресурс-К2М | поверка | шт | 1 |  | 1 | 1098530 | 1098530
8 | Трансформатор тока эталонный двухступенчатый | ИТТ-3000.5 1-ый разряд | поверка | шт | 1 |  | 1 | 512710 | 512710
9 | Устройство испытательное | РЕТОМ-21.3 с аксессуарами | поверка | компл | 3 | 3 |  | 641610 | 1924830
10 | Установка для испытания трансформаторного масла | OTS 100AF | поверка | шт | 1 |  | 1 | 1729620 | 1729620
11 | Установка измерительная для прогрузки первичным током в комплекте: | РЕТОМ-30кА | поверка | компл | 1 | 1 |  | 1463750 | 1463750
| Блок выпрямительный | РЕТ-6КА с аксессуарами |  | шт | 1
12 | Влагомер трансформаторного масла | ВТМ-МК | поверка | шт | 1 |  | 1 | 1119010 | 1119010
13 | Мост переменного тока | СА7100-3 | поверка | шт | 1 |  | 1 | 1102930 | 1102930
14 | Гранулометрический анализатор | ГРАН-152 | поверка | шт | 1 |  | 1 | 986770 | 986770
15 | Аппарат автоматический для определения температуры вспышки в закрытом тигле | АТВ-21 | первичная аттестация | шт | 1 |  | 1 | 659240 | 659240
16 | Тепловизор | Fluke TiS45 9HZ | поверка | шт | 1 |  | 1 | 373270 | 373270
17 | Цифровой миллиомметр | ПТФ-1 | поверка | шт | 3 |  | 3 | 89930 | 269790
18 | Измеритель параметров электроизоляции | MIC-2510 (с 2 дополнительными аккумуляторами батареями iCd SONEL-02 9,6V) | поверка | шт | 2 |  | 2 | 86230 | 172460
19 | Мегаомметр | C.A 6545 | поверка | шт | 1 |  | 1 | 161380 | 161380
20 | Трассоискатель | Сталкер 75-14 |  | шт | 1 |  | 1 | 160600 | 160600
21 | Вольтамперфазометр | Парма ВАФ-А (С) с двумя клещами | поверка | шт | 2 |  | 2 | 68320 | 136640
22 | Комплект нагрузочный измерительный с регулятором тока | РТ-2048-06 | поверка | компл | 1 |  | 1 | 126890 | 126890
23 | Измеритель параметров заземляющих устройств | MRU-120 | поверка | шт | 1 |  | 1 | 83770 | 83770
Грузополучатель: Филиал АО «Тюменьэнерго» Тюменские РС Ишимское ТПО, Тюменская обл., г. Ишим
1 | Комплекс программно-технический измерительный для релейной защиты и автоматики РЕТОМ-61 в комплекте: |  | поверка | компл | 4 | 4 |  | 2478950 | 9915800
| Устройство испытательное | РЕТОМ-61 |  | шт | 4 | 4
| Управляющее устройство | на базе компьютера типа NOTEBOOK |  | шт | 4 | 4
Специальные программы:
|  | проверка шкафа защиты линии и автоматики управления линейным выключателем типа ШЭ2607 011021(012021), ШЭ2607 011 (012), 011011 (012012) |  |  | 4 | 4
|  | проверка шкафа защиты присоединения и автоматики управления обходным выключателем типа ШЭ2607 013022 (014022), 013 (014) |  |  | 4 | 4
|  | проверка шкафа дистанционной и токовой защит линии ШЭ2607 021 (021 021) |  |  | 4 | 4
|  | проверка шкафа защит присоединений для обходного выключателя ШЭ2607 022 |  |  | 4 | 4
|  | проверка шкафа направленной ВЧ защиты линии типа ШЭ2607 031 |  |  | 4 | 4
|  | проверка шкафа дифференциально-фазной защиты линии типа ШЭ2607 081 (082, 083, 084) |  |  | 4 | 4
|  | проверка панелей типа ЭПЗ 1636-67 всех исполнений |  |  | 4 | 4
|  | проверка шкафа ШДЭ 2801 (02) |  |  | 4 | 4
|  | проверка панели защит ДФЗ-201 |  |  | 4 | 4
|  | проверка МП блока релейной защиты воздушных или кабельных линий 6/10/35 кВ БМРЗ–КЛ–05 |  |  | 4 | 4
|  | проверка МП блока релейной защиты БМРЗ–ДЗ |  |  | 4 | 4
|  | проверка МП устройства релейной защиты и автоматики УЗА-10А.2 |  |  | 4 | 4
|  | проверка МП терминала ТЭМП 2501-1Х |  |  | 4 | 4
|  | проверка устройств АЛАР |  |  | 4 | 4
|  | проверка устройств АЧР и ЧАПВ |  |  | 4 | 4
|  | проверка дифференциальных реле серии ДЗТ |  |  | 4 | 4
|  | проверка дифференциальных реле серии РНТ |  |  | 4 | 4
|  | проверка реле максимального тока РС 80 М2-11, 12, 13, 14, 18 |  |  | 4 | 4
|  | проверка реле направления мощности (РНМ) серии РБМ, РМ |  |  | 4 | 4
|  | проверка комплекта дистанционной защиты ДЗ 2 |  |  | 4 | 4
|  | проверка реле напряжения РН-53 |  |  | 4 | 4
|  | проверка реле напряжения РН-54 |  |  | 4 | 4
|  | проверка реле сдвига фаз РН-55 |  |  | 4 | 4
|  | проверка реле тока УРОВ РТ-40/Р |  |  | 4 | 4
|  | проверка реле максимального тока РТ 40 |  |  | 4 | 4
|  | проверка устройства блокировки при качаниях КРБ 126 |  |  | 4 | 4
|  | проверка устройства блокировки при качаниях КРБ 125 |  |  | 4 | 4
|  | проверка реле тока обратной последовательности серии РТФ |  |  | 4 | 4
|  | проверка реле напряжения РН-58 |  |  | 4 | 4
2 | Установка измерительная для прогрузки первичным током в комплекте: | РЕТОМ-30кА | поверка | компл | 2 | 2 |  | 1445325 | 2890650
| Блок выпрямительный | РЕТ-6КА с аксессуарами |  | шт | 2 | 2
3 | Установка поверочная универсальная | УППУ-МЭ 3.1 КМ-С-02-110-25/50-6/528 | поверка | компл | 1 |  | 1 | 2632570 | 2632570
4 | Устройство испытательное | РЕТОМ-21.3 с аксессуарами | поверка | компл | 4 | 4 |  | 591500 | 2366000
5 | Влагомер трансформаторного масла | ВТМ-МК | поверка | шт | 2 |  | 2 | 812920 | 1625840
6 | Измеритель параметров электроизоляции | MIC-2510 ( с 1 дополнительным аккумулятором батарея iCd SONEL-02 9,6V) | поверка | шт | 4 |  | 4 | 100970 | 403880
7 | Вольтамперфазометр | Парма ВАФ-А (С) с двумя клещами | поверка | шт | 6 |  | 6 | 61610 | 369660
8 | Микромилликилоомметр | МИКО-2.3 | поверка | шт | 1 |  | 1 | 368530 | 368530
9 | Прибор для контроля РПН трансформаторов | ПКР-2 | поверка | шт | 1 |  | 1 | 361230 | 361230
10 | Измеритель параметров электроизоляции | MIC-5050 | поверка | шт | 1 |  | 1 | 224210 | 224210
11 | Переносной цифровой измеритель сопротивлений | ПФИ24-10Р с соединительными проводами | поверка | шт | 1 |  | 1 | 178390 | 178390
Грузополучатель: Филиал АО «Тюменьэнерго» Тюменские РС Тобольское ТПО, Тюменская обл., г. Тобольск
1 | Калибратор | Fluke 5522А в комплекте: провода 5520A-525A/LEADS, кейс 55xx/CASE | поверка | компл | 1 |  | 1 | 4390720 | 4390720
2 | Источник переменного тока и напряжения трехфазный | Энергоформа 3.3-100 |  | шт | 1 |  | 1 | 793640 | 793640
3 | Трехфазная автоматическая установка для поверки электросчетчиков | НЕВА-ТЕСТ 3303Л 0,05 класс точности в комплекте с ПО и ноутбуком | поверка | шт | 1 |  | 1 | 2146540 | 2146540
4 | Вольтамперфазометр | Парма ВАФ-А (С) с двумя клещами) | поверка | шт | 2 |  | 2 | 64740 | 129480
5 | Установка для проверки сложных защит | Уран-2 | поверка | шт | 2 |  | 2 | 1450330 | 2900660
6 | Переносное испытательное устройство для проверки сложных защит | Нептун-3 | поверка | шт | 3 |  | 3 | 573270 | 1719810
7 | Измеритель трехфазный | СА 540 (с ПК и установленным специальным программным обеспечением) | поверка | шт | 2 |  | 2 | 845080 | 1690160
8 | Влагомер трансформаторного масла | ВТМ-МК | поверка | шт | 1 |  | 1 | 1085720 | 1085720
9 | Измеритель сопротивления заземляющих устройств | С.А 6472 + С.А 6474 | поверка | шт | 1 |  | 1 | 860805 | 860805
10 | Микроомметр цифровой | DLRO10 HD | поверка | шт | 1 |  | 1 | 351320 | 351320
11 | Измеритель параметров электроизоляции | MIC-2510 ( с 1 дополнительным аккумулятором батарея iCd SONEL-02 9,6V) | поверка | шт | 2 |  | 2 | 133450 | 266900
Итого Филиал АО «Тюменьэнерго» Тюменские распределительные сети на сумму | [8 empty] | 77774089